OGÓLNY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WIŃSKU

PODCZYSZCZENIE 		      WYRÓWNANIE     POD-                       OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE           DOCZYSZ-  PRZERÓBKA

MECHANICZNE                                 FLOKULACJI     CZYSZCZENIE                                                                                CZANIE         OSADU

BEZTLENOWE

ODPŁYW

OSAD						ODWO-

DNIONY

## OZNACZENIA

RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA

RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA

OSAD

KOAGULANT

FILTRANT

ŚCIEKI

# Text boxes

CEDZENIE

NA KRACIE

RĘCZNEJ

# SEPARACJA

PIASKU

ROZDZIAŁ

# ŚCIEKÓW

CEDZENIE NA KRACIE

MECHANI-CZNEJ

PODCZYSZ-CZANIE

BEZTLENO-WE,

SEDYMEN-TACJA WSTĘPNA,

STABILIZA-CJA OSADU

DENI-TRY-FIKA-CJA

# OSADU

DEFO-SFATA-CJA

DENITRYFI-KACJA

NITRYFI-KACJA I

UTLENIA-NIE WĘGLA

WY-RÓW-NANIE

FLOKU-LACJI

SEDYMEN-TACJA

KOŃCOWA

DO-CZYSZ-CZANIE CHE-MICZNE

MECHA-NICZNE

ODWA-DNIA-NIE

OSADU