**IZP.2510.1.2014** Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Przebudowa budynku D w zakresie sali sportowej przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki” – projekt budowlany.**

**Zakres:**

1. Mapa do celów projektowych
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego
3. Opinia techniczna stanu istniejącego i ekspertyza techniczna
4. P.B. branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej wewnętrznej i sanitarnej wewnętrznej oraz wentylacji
5. Specyfikacja Techniczna

6. kosztorysy i przedmiary robót

**Zakres prac projektowych i uzgodnień :**

* adaptacji pomieszczeń istniejących do wymagań i układu funkcjonalnego szatni
* zaprojektowanie układu niezbędnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (łazienki, toalety) dla chłopców i dziewcząt
* branża konstrukcyjna : projekt konstrukcji, wyburzenia, wzmocnienia konstrukcji w przypadku przebudowy budynku
* branża sanitarna : przebudowa instalacji wod- kan. i co, i cwu, projekt wentylacji pomieszczeń,
* branża elektryczna : przebudowa instalacji wewn. elektrycznej – wymiana na now**ą**
* uzgodnienia z odpowiednimi służbami : konserwator, sanepid, bhp, p.poz
* Przed planowanym projektem należy uzyskać zapewnienie Konserwatora Zabytków o możliwości przebudowy budynku.
* Wystąpienie o wypis z planu miejscowego zagospodarowania terenu.

Projekt należy wykonać w oparciu o :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* Pozostałe przepisy i normy