IZP 3431-25/2009 – 4

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

tel. /071/ 389-25-50

fax. /071/ 389-25-42

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

Znak postępowania

IZP 3431-25/2009

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE	4

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

III.	TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA	6

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW	6

V.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	7

VI.	SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW	9

VII.	OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	10

VIII.	WADIUM	11

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	11

X.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT	11

XI.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	13

XII.	SPOSÓB OBLICZANIA CENY	13

XIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH	13

XIV.	OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	14

XV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY	14

XVI.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	14

XVII.	WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA	14

XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	15

XIX.	ZAŁĄCZNIKI	15

## INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Starostwo Powiatowe w Wołowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym a trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem postępowania jest „WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”, w zakresie określonym w punkcie II. SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z póżn.zm.) .

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763) ,

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Starostwo Powiatowe w Wołowie.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie II. SIWZ.

##### ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Dane Zamawiającego:

        - Nazwa:  Starostwo Powiatowe w Wołowie

        - Dokładny adres do korespondencji: Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

        - Adres email: zamowienia@powiatwolowski.pl

        - Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie, Oddział Brzeg Dolny, Filia Wołów

        - Nr konta bankowego: 11958310220100044720010004

Znak postępowania: IZP 3431-25/2009

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem Zamówienia jest: „WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

  - Dostawa będzie realizowana w ramach projektu: „Rozbudowa systemów informatycznych administracji publicznej wspomagających zarządzanie w Starostwie Powiatowym w Wołowie” współfinansowanego przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  - Kody CPV: 32410000-0 lokalna sieć komputerowa, 32420000-3 urządzenia sieciowe, 32333100-7 rejestrator obrazu wideo.

  - Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

# TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane do dnia 29-01-2010r:

  - Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

      - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodną z ustawą

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

  - Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V SIWZ, wg formuły  „spełnia – nie spełnia”.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem Postępowania.

  - Niespełnienie powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z Postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

- oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

  - Wykaz wykonanych, co najmniej dwóch instalacji logicznych w okresie ostatnich dwóch lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) – załącznik nr 5.

  - Licencję, potwierdzającą, że Wykonawca posiada status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji systemów okablowania w zaproponowanej w ofercie technologii, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania przez producenta gwarancji na wykonywane instalacje.

  - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii. – załącznik nr 6.

#### W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - do wysokości kwoty objętej zakresem przedmiotu zamówienia.

    - Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

      - Zamiast dokumentów, o których mowa w Części 1) pkt. b, e, f, g składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

        - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

        - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - Zamiast dokumentu, o którym mowa w Części 1) pkt. d, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszej Części 4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszej Części  4).

    - Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

          - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

          - oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w Części 1) - dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie,

          - umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie.

    - Wymagania dotyczące składania dokumentów:

          - Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

          - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr: 0-71 380 59 00

  - Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej bip.powiatwolowski.pl

- Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

- Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej bip.powiatwolowski.pl

# OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalnych: Henryk Worońko, tel. 071-389-59-36, w godzinach pomiędzy 7:45 a 15:45.

- w sprawach przedmiotu zamówienia: Agnieszka Rytwińska, tel. 071-380-59-06 w godzinach pomiędzy 7:45 a 15:45.

# WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni tzn. do dnia 13.01.2010r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie XI.1. SIWZ.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w trakcie postępowania albo reprezentowania w trakcie postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

- Formularz cenowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

- Oświadczenia i dokumenty, jakie dostarczą Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wymienione w punkcie V SIWZ;

- Parametry techniczne zaproponowanych urządzeń i materiałów (kable, moduły, panele);

- Wzór umowy, parafowany przez Osoby Uprawnione - wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Nie załączenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 71, poz. 645).

- W przypadku oferty składanej wspólnie, Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich podmiotów występujących wspólnie. W związku z powyższym, wraz z ofertą Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia przedłożą jeden komplet dokumentów. Odrębnie, w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie, powinny zostać dołączone dokumenty wymienione w punkcie V SIWZ.

- Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

- Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH” – nie otwierać przed 14.12.2009r, godz. 10:15” oraz zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy także podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt X.10. SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa 14.12.2009r o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pokój nr 5.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2009r, o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, sala nr 18.

- Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

# SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia, którego przedmiot został określony w niniejszej SIWZ.

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"

- Podana cena oferty jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

- Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone tylko i wyłącznie w złotych polskich (PLN).

# OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena – 100 pkt.

- Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całości Zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Pc = Cn / Cb x 100, gdzie:

Pc – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy wg kryterium „Cena”

Cn – Najniższa zaoferowana cena

Cb – Cena oferty badanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą całkowitą liczbę punktów.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokładnym miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”), stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione Wzór Umowy należy załączyć do oferty.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest.

- Termin do wniesienia protestu wynosi 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 3 Ustawy.

- Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania.

# ZAŁĄCZNIKI

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 (zaparafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- Formularz cenowy - Załącznik nr 3 (zaparafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę)

- Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 4

- Wykaz zrealizowanych dostaw / usług - Załącznik nr 5

- Wykaz osób (potencjał kadrowy Wykonawcy), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, łącznie z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień *- Załącznik nr 6

- Wzór umowy - Załącznik nr 7 (zaparafowany na każdej stronie i podpisany przez Wykonawcę)

IZP 3431-25/2009 							Załącznik  nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

# Projekt techniczny

Projekt należy przygotować na podstawie:

- ustaleń z użytkownikiem

- wizji lokalnej na terenie obiektu

- w oparciu o Polską Normę PN-EN 50310:2002, obowiązującą dla instalacji elektrycznych

- w oparciu o Polską Normę PN-EN 50173

- z uwzględnieniem tendencji rozwoju rynku teleinformatyki zapisanych w nowych normach takich jak: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002, normy EIA/TIA 568, EIA/TIA 569, EIA/TIA 606

- ogólnych zasad projektowania instalacji logicznych i elektrycznych

- zasilanie dla projektowanej struktury logicznej sieci wg norm PN - IEC, obowiązujących dla instalacji elektrycznych

- elementy wykorzystane do wykonania okablowania strukturalnego powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do użytkowania,

- wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji.

# Założenia projektowe

Założenia projektowe zgodne z wymaganiami Inwestora:

- okablowanie poziome będzie prowadzone kablem typu U/FTP (PiMF) kat 6 o paśmie przenoszenia 600MHz, w osłonie niepalnej LSZH

- wszystkie trakty z okablowaniem mają być ułożone w estetycznych i trwałych listwach natynkowych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania listew dzielonych przegrodą.

- Listwy natynkowe będą montowane podsufitowo.

- okablowanie pionowe należy wykonać kablem światłowodowym min 16 włókien MM OM2 -  połączenia między szafą dystrybucyjną w serwerowni na I piętrze z szafą dystrybucyjną w serwerowni na III piętrze. Ze względu na dużą ilość nierówności ścian, przeskoków oraz przebić w ścianach oraz mały promień gięcia światłowodu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kilku kabli światłowodowych o mniejszej ilości włókien. Przewód światłowodowy należy ułożyć w oddzielnym korycie kablowym.

- zakłada się, że sieć będzie obejmować 26 punktów elektryczno-logicznych PEL. Pojedyncze stanowisko ( PEL) składa się z 2 gniazd RJ45 oraz 2 x 230V,

- punkty elektryczno-logiczne mają być wykonane w postaci natynkowych puszek, za wyjątkiem 2 PEL-i, które zostaną zamontowane  w puszce podłogowej (Floor-boxie),

- punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowany na I piętrze  w pomieszczeniu serwerowni,

- Kable U/FTP rozprowadzone będą od przełącznicy w układzie gwiazdy.

- Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją producenta na okres minimum 20 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

# Okablowanie logiczne

Wykonanie okablowanie logicznego musi spełniać następujące warunki:

- zgodność z normą ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002, EIA/TIA 568; EIA/TIA 569, EIA/TIA 606,

- wszystkie elementy pasywne sieci muszą pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta.

- system okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego, jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm).

- system okablowania strukturalnego powinien spełniać wytyczne norm ISO/IEC 11801 w kwestii międzyoperacyjności produktów oraz metody testów złącza RJ45 – „de-embeded test” tzw. Testu piramidy.

- okablowanie wykonane 4-ro parową skrętką miedzianą U/FTP kategorii 6 lub wyższej w powłoce LSOH o impedancji 100Ω±15Ω i parametrach dynamicznych minimum:

TABELA 2. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla kabla kategorii 6

| KATEGORIA 6, Kabel |
| --- |
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienność wtrąceniowa [dB] | NEXT pr-pr [dB] | ACR pr-pr [dB] | NEXT powersum [dB] | ACR powersum [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | ELFEXT powersum [dB] | Tłumienie odbić (Solid) [dB] | Tłumienie odbić (stranded) [dB] |
| 1,00 | 2,1 | 74,3 | 72,2 | 72,3 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | - | - |
| 4,00 | 3,8 | 65,3 | 61,4 | 63,3 | 59,4 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 23,0 |
| 10,00 | 6,0 | 59,3 | 53,3 | 57,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 25,0 |
| 16,00 | 7,6 | 56,2 | 48,6 | 54,2 | 46,6 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 25,0 |
| 20,00 | 8,5 | 54,8 | 46,3 | 52,8 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 25,0 |
| 31,25 | 10,7 | 51,9 | 41,1 | 49,9 | 39,1 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 23,3 |
| 62,50 | 15,5 | 47,4 | 31,9 | 45,4 | 29,9 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 20,8 |
| 100,00 | 19,9 | 44,3 | 24,4 | 42,3 | 22,4 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 19,0 |
| 125,00 | 22,5 | 42,8 | 20,4 | 40,8 | 18,4 | 25,9 | 22,9 | 19,4 | 18,2 |
| 155,52 | 25,3 | 41,4 | 16,1 | 39,4 | 14,1 | 24,0 | 21,0 | 18,8 | 17,4 |
| 175,00 | 27,1 | 40,7 | 13,6 | 38,7 | 11,6 | 22,9 | 19,9 | 18,4 | 16,9 |
| 200,00 | 29,1 | 39,8 | 10,6 | 37,8 | 8,6 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 16,4 |
| 250,00 | 33,0 | 38,3 | 5,3 | 36,3 | 3,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 15,6 |

TABELA 3. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

| NEXT, kabel krosowy kat.6 |
| --- |
| Częstotliwość [MHz] | 1m | 2m | 5m | 10m |
| 1,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 4,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 10,00 | 65,0 | 65,0 | 63,9 | 62,4 |
| 16,00 | 62,4 | 61,6 | 60,0 | 58,5 |
| 20,00 | 60,5 | 59,7 | 58,2 | 56,7 |
| 31,25 | 56,7 | 56,0 | 54,5 | 53,1 |
| 62,50 | 50,8 | 50,1 | 48,8 | 47,7 |
| 100,00 | 46,8 | 46,2 | 45,0 | 44,2 |
| 125,00 | 44,9 | 44,3 | 43,3 | 42,5 |
| 155,52 | 43,1 | 42,5 | 41,5 | 40,9 |
| 175,00 | 42,1 | 41,5 | 40,6 | 40,1 |
| 200,00 | 41,0 | 40,5 | 39,6 | 39,1 |
| 250,00 | 39,1 | 38,6 | 37,9 | 37,6 |

- światłowód wielodomowy, w powłoce PVC, o opóźnionym zapłonie (uniepalniony) wzmocniony włóknem aramidowym, włókna rozróżnialne kolorem tuby, kable o gradientowym współczynniku załamania światła i średnicy 50/125μm i klasie włókien OM2 o parametrach:

Maksymalna tłumienność kabla wielo-modowego oraz szerokość pasma

| Okno optyczne - długość fali [nm] | Tłumienność dB/km przy 20°C | Minimalne modalne pasmo MHz*km przy 20°C |
| --- | --- | --- |
| 850 | 3,5 | OM1->200 OM2->500 OM3(tylko 50μm)->1500 (2000 dla DMD) |
| 1300 | 1,5 | 500 |

- gniazda optyczne powinny być zakończone na panelu światłowodowym, złączem SC

- system okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą:

  - zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd różnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12)

  - konstrukcja modułów RJ45 powinna zapewniać minimalny rozplot żył w parze oraz możliwość zdjęcia izolacji na jak najkrótszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury kabla od początku do końca toru,

  - moduł RJ-45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach

  - zarabianie modułów powinno odbywać się w sposób łatwy przy pomocy standardowych narzędzi,

  - każdy moduł powinien mieć możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B,

  - zastosowanie w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu „keystone”.

  - zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6:

TABELA 5. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6.

|  | Moduł RJ45 kat.6 |
| --- | --- |
| Kategoria | 6 |
| Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz] | 0,05 |
| NEXT [dB przy 250MHz] | 52 |
| PSNEXT [dB przy 250MHz] | 50 |
| FEXT [dB przy 250MHz] | 56 |
| PSFEXT [dB przy 250MHz] | 54 |
| Tłumienie odbić [dB przy 250MHz] | 16 |
| Grubość żyły kabla | 0,50-0,65 |
| Grubość izolacji żyły kabla | 0,7-1,6 |
| Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do zarobienia w kontakcie | 2 |
| Rezystancja połączeń złącze/wtyk | ≤20mΩ |
| Typowa rezystancja połączenia IDC | ≤5mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥1GΩ |
| Wytrzymałość dieelektryczna złącze/złącze | ≥1kV DC |
| Wytrzymałość złącza LSA-PLUS [ilość cykli] | ≥200 |
| Ilość połączeń złącza RJ45 | ≥750 |
| Siła potrzebna do zarobienia kabla | 20 N |
| Temperatura pracy | -10oC..60oC |

- złącze szczelinowe IDC opisane powyżej powinno być identyczne w gniazdach teleinformatycznych, panelach rozdzielczych I w osprzęcie połączeniowych części telekomunikacyjnej oraz powinno być obsługiwane jednolitym przyrządem montażowym,

- wszystkie trakty z okablowaniem mają być ułożone w estetycznych i trwałych listwach natynkowych,

- dopuszcza się zastosowanie wspólnej listwy z przegrodami do poprowadzenia instalacji logicznej i elektrycznej zgodnie z zaleceniami producenta Systemu Okablowania Strukturalnego,

- topologia sieci w układzie gwiazdy,

- w punktach dystrybucyjnych należy zakańczać okablowanie miedziane w 19” panelach rozdzielczych o wysokości 1U wyposażonych w moduły 24xRJ45 typu „keystone” kategorii minimum 6, pole opisowe etykiety osłaniające elementy montażowe oraz prowadnice kabli przychodzących,

- szafa krosownicza powinna być uziemiona i zasilana z wydzielonego obwodu.

# Punkty elektryczno-logiczne

- Podłączenie komputerów do sieci zarówno logicznej jak i elektrycznej będzie odbywało się za pośrednictwem PEL-i.

- Punkt elektryczno – logiczny (PEL) składa się z 2 gniazd elektrycznych i 2 gniazd teleinformatycznych ( PEL= 2xRJ45 + 2x230V).

- Łącznie przy realizacji sieci zostanie wykonanych 26 PEL-i, wstępnie założono, że 24 zostaną wykonane w gniazdach natynkowych, 2 w floorbox-ie.

- Zaleca się instalowanie PEL-i natynkowych na wysokości h=30cm.

- Gniazda i wtyki powinny być standardu RJ45 minimum kategorii 6 FTP – z drutem uziemiającym lub S/FTP wyposażone w 8-pinowe złącze szczelinowe IDC, gdzie rozszyte musza być cztery pary kabla zgodnie ze schematem wg EIA/TIA 568B

- Zastosowanie w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu „keystone”.

# TRASY KABLOWE

- Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu U/FTP (PiMF) z drutem uziemiającym (lub S/FTP  kat 6) o paśmie przenoszenia 600MHz, w osłonie niepalnej LSZH (rys. poniżej)

- Całe okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złączy i spawów od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

- Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone w listwach w sposób uporządkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie były narażone na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych, zachowując właściwy promień gięcia .

- Okablowanie poziome układane będzie w listwach natynkowych, kable logiczne będą oddzielone od kabli elektrycznych przegrodą.

- Listwy magistrali będą montowane podsufitowo, a w przypadku braku takiej możliwości w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.

# KABLE KROSOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

W celu podłączenia stacji roboczych użytkowników oraz telefonów niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości kabli krosowych i przyłączeniowych:

- Kable miedziane

  - krosowe RJ45 – RJ45 o długości  1- 2m

  - przyłączeniowe RJ45 – RJ45 o długości 3m

  - kable przyłączeniowe powinny być minimum kategorii 6, wykonane z kabla typu linka, wyposażone w konektory zabezpieczone tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegającą nanoszona termicznie)

  - kable krosowe i przyłączeniowe nie mogą degradować charakterystyki działania łącza typu Chanel

  - wszystkie kable powinny być rozszyte w schemacie tzw.  zgodnie z T-568B

  - ze względu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i przyłączeniowe powinny być wykonane i zmontowane w fabryce i stanowić element składowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego

- Kable światłowodowe

- krosowe SC(LC)-PC – SC(LC)-PC MM o odpowiedniej długości

- wszystkie stosowane kable krosowe powinny być w formie kabla podwójnego – duplex

- stosowane kable krosowe wielo-modowe powinny być z włóknami 50/125Vm gradient indeks

- kable krosowe powinny być wykonane i zmontowane w fabryce z weryfikacja według odpowiedniej normy

# PUNKT DYSTRYBUCYJNY

- Główny punkt dystrybucyjny powinien spełniać następujące wymagania:

- centralny punkt dystrybucyjny zostanie wykonany w postaci stojącej szafy krosowniczej standardu 19” o wymiarach 800x1000mm i wysokości 42U, z przednim i tylnym stelażem, preferowany w ciemnym kolorze.

- szafa o konstrukcji spawanej i zgrzewanej, posiadająca drzwi przednie i tylne perforowane, wyposażona w zamek patentowy punktowy. Dostęp do wnętrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane osłony boczne oraz drzwi tylne, możliwość regulacji położenia ramy 19”, regulowane stopki zapewniające możliwość wypoziomowania szafy, pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy, szczotkowy przepust kablowy.

- w szafie należy zamontować panel wentylacyjny sufitowy, zaślepki filtracyjne, cokół.

- szafa powinna być dostarczona w stanie złożonym, gotowym do montażu paneli oraz osprzętu

- szafa dystrybucyjna zostanie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni na I piętrze, gdzie zostanie doprowadzone okablowanie z pomieszczeń biurowych. Szafę należy ustawiać w miejscu zapewniającym dogodny dostęp

- szafa musi zawierać:

- patch-panel wyposażony na min. 24 porty kat 6 FTP  (lub STP) – szt 3

- półkę stałą min 750mm

- listwę zasilające szafowe 19” min 5 gniazd 220V/10A  – 1 szt

- panel wentylacyjny – z 4 wentylatorami

- panel światłowodowy wyposażony– 24 SC

- panel organizacyjny poziomych na kable krosujące– 5 szt

- organizator pionowy

- szafa krosownicza winna być uziemiona i zasilana z wydzielonego obwodu,

- należy dostarczyć kable krosujące U/FTP z drutem uziemiającym (lub S/FTP) kat 6 do szafy krosowniczej  o długościach  1-2m w sumie 52szt,

- Panele z gniazdami RJ45:

- Panele rozdzielcze i moduły RJ45 musza spełniać wymogi minimum kat.6, z mocowaniem typu „keystone” i musza być dopasowane do komponentów okablowania strukturalnego.

- Nie zajęte porty powinny być zamknięte za pomocą przysłon lub wtyków przeciw kurzowych RJ45.

- Panele rozdzielcze służące do zakończenia okablowania poziomego powinny posiadać solidna,  konstrukcje, preferowane w ciemnym kolorze.

- Panel powinien posiadać  24 gniazda RJ45.

- Gniazda powinny być  zakończone według schematu T568B zgodnie za specyfikacja ISO/IEC 11801:2002.

- W tylnej części panelu ma znajdować sie metalowa półka służąca do mocowania za pomocą opasek kablowych przychodzących kabli, odciążając w ten sposób miejsce przyłączenia przewodów.

- Panel musi być wyposażony w czytelny system oznaczania kanałów.

- Panele organizacyjne:

- Panele organizacyjne z wieszakami,

- Powinny posiadać solidną konstrukcję (preferowana z blachy stalowej) z 4 lub 5 uchwytami do kabli, preferowane w ciemnym kolorze.

- Przełącznica światłowodowa –19”/12 (24SC)

- przeznaczone do montażu w szafach 19’’

- liczba pól komutacyjnych: 24SC

- szuflada wysuwana w pełni

- otwory płyt adapterów dostosowane do montażu adapterów typu SC

- możliwość zakończenia kilku kabli liniowych

# System oznaczeń

W okablowaniu zastosowany zostanie jednolity system opisu gniazd logicznych w PEL, na panelach krosowych oraz kabli tworzących połączenie logiczne. Opis składa sie z numeru pomieszczenia, kolejnego numeru gniazda w przyłączu według zasady:

X/Y/A   X/Y/B

Gdzie: X - oznacza numer pomieszczenia,

Y – oznacza numer gniazda,

A-B – oznacza numer gniazda w przyłączu licząc od lewej strony;

Przykład: 32/3/A— pokój nr 32, gniazdo 3 przyłącze po lewej stronie.

Opis na przełącznicach światłowodowych

GYY dla światłowodu

YY – oznacza numer kolejny przełącznicy danego typu relacji

Opis na panelu rozdzielczym

- gniazdka komputerowe białe tło, czarne napisy

- obwody elektryczne żółte tło, czarne napisy

Opis na gniazdkach PEL: gniazdka komputerowe białe tło, czarne napisy

# Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna winna spełniać następujące warunki:

- instalacja zasilająca 230V / 50Hz w układzie jednofazowym,

- osobna rozdzielnica dla instalacji komputerowej wydziału geodezji,

- nową rozdzielnicę natynkowa należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni na I p.,

- nowa rozdzielnica jest zasilana przez 3 fazy poprowadzone z rozdzielnicy pośredniej, kabel YDY 5x4 mm2,

- układ zasilania typu: TN-S, wartość uziomu roboczego <= 2 om,

- w nowej rozdzielnicy należy umieścić wyłącznik główny 3f, rozłączający przewód fazowy i przewód neutralny główny oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenia różnicowoprądowe i nad-prądowe obwodów komputerowych,

- gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym 2P+T, kluczowane,

- gniazda elektryczne powinny być umieszczone obok gniazd logicznych, tak aby odległość do przyporządkowanym do nich stanowiskom komputerowym nie była większa niż 2 m ,

- należy przestrzegać biegunowości zasilania gniazd: bolec u góry, linię (L) należy podłączyć do lewego zacisku gniazda, przewód neutralny (N) do prawego, a uziemienie (PE) do bolca uziemiającego.

- przewody odbiorcze zasilające miedziane YDYżo 3x2.5 mm2 / 750 V, ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C.

- zalecane ochronniki warystorowe:

- w strefie B poziom ochronny 1,2/50, znamionowy prąd udarowy 10/350 czas opóźnienia 100 ns (np. DEHNport firmy DEHN),

- w strefie C znamionowy prąd (8/20) 15 kA, czas opóźnienia < 25

- maksymalne napięcie 280 V. (np. DEHNquard firmy DEHN).

- ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowo prądowe typu A na prąd zmienny i pulsujący. Prąd zadziałania 30 mA.,

- zabezpieczenie przeciążeniowe o charakterystyce B,

- szafa krosownicza ma posiadać wydzielony obwód elektryczny (zakończony listwą 5x230V),

- każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym,

- przyłącza elektryczne stanowisk należy wykonać w postaci podwójnych gniazd natynkowych

Po wykonaniu instalacji należy wykonać badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbiorcze".

# Pomiary okablowania:

Podczas wykonywania pomiarów instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

- Testy końcowe powinny być wykonane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji.

- Wszystkie linie z błędami muszą być zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem.

- Urządzenie pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej musi być zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego i wyniki pomiarów przeprowadzonych przy ich pomocy muszą stanowić podstawę do udzielenia certyfikatu gwarancyjnego.

- Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej okablowania poziomego).

  - Pomiar należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

  - Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności.

- Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metoda pomiarowa De-Embedded)

- Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang.„Permanent Link”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika.

TABELA 1. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa E

| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB] | NEXT pr-pr [dB] | PSNEXT [dB] | ACR pr-pr [dB] | PS ACR [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | PS ELFEXT [dB] | Return Loss [dB[ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 4,0 | 65,0 | 62,0 | 61,0 | 58,0 | 64,2 | 61,2 | 21,0 |
| 4,00 | 4,0 | 64,1 | 61,8 | 60,1 | 57,8 | 52,1 | 49,1 | 21,0 |
| 10,00 | 5,6 | 57,8 | 55,5 | 52,2 | 49,9 | 44,2 | 41,2 | 21,0 |
| 16,00 | 7,1 | 54,6 | 52,2 | 47,5 | 45,1 | 40,1 | 37,1 | 20,0 |
| 20,00 | 7,9 | 53,1 | 50,7 | 45,1 | 42,7 | 38,2 | 35,2 | 19,5 |
| 31,25 | 10,0 | 50,0 | 47,5 | 40,0 | 37,6 | 34,3 | 31,3 | 19,0 |
| 62,50 | 14,4 | 45,1 | 42,7 | 30,7 | 28,2 | 28,3 | 25,3 | 16,0 |
| 100,00 | 18,5 | 41,8 | 39,3 | 23,3 | 20,8 | 24,2 | 21,2 | 14,0 |
| 125,00 | 20,9 | 40,3 | 37,7 | 19,4 | 16,8 | 22,3 | 19,3 | 13,0 |
| 155,52 | 23,6 | 38,7 | 36,1 | 15,2 | 12,6 | 20,4 | 17,4 | 12,1 |
| 175,00 | 25,1 | 37,9 | 35,3 | 12,7 | 10,1 | 19,3 | 16,3 | 11,6 |
| 200,00 | 27,1 | 36,9 | 34,3 | 9,9 | 7,2 | 18,2 | 15,2 | 11,0 |
| 250,00 | 30,7 | 35,3 | 32,7 | 4,7 | 2,0 | 16,2 | 13,2 | 10,0 |

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: mapę połączeń, długość połączeń, współczynnik i opóźnienie propagacji, tłumienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, RL.

  - Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych lub oddzielnego miernika mocy.

- Pomiar toru transmisyjnego światłowodowego powinien określać tłumienie łącza w dwóch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm

- Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych:

- od punktu A do punktu B w oknie 850nm

- od punktu B do punktu A w oknie 850nm

- od punktu A do punktu B w oknie 1300nm

- od punktu B do punktu A w oknie 1300nm

- Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu reflektometru lub oddzielnego miernika mocy.

- Na raportach pomiarów powinna znajdować się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub każdego oddzielnego włókna światłowodowego.

# Szacunkowe zestawienie materiałów:

- Sieć komputerowa:

Ilości materiałów i urządzeń do wykonania zadania:

| Nazwa towaru | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| LISTWA INST. PK 160x65 z przegrodą plast. | 195 | mb. |
| Łącznik do listwy 160x65-różne | 60 | szt. |
| KABEL U/FTP. Cat. 6 LSOH -certyfikowany | 3200 | mb. |
| Gniazdo 2xRJ-45 FTP cat.6 -certyfikowany | 26 | szt. |
| Puszka natynkowa | 78 | szt. |
| Ramka 3-krotna | 26 | szt. |
| Patch-pannel cat.6. FTP -wyp. 24 porty | 3 | szt. |
| Puszka podłogowa Floorbox z osprzętem | 1 | szt. |
| Szafa serwerowa 42U 800/1000 | 1 | szt. |
| Kabel krosowy PatchCord FTP cat.6 1m | 52 | szt. |
| Kabel krosowy PatchCord UTP cat.6 3m | 52 | szt. |
| Listwa zasilająca 230V z zab. 5 gniazd | 1 | szt. |
| Panel - 4 wentylatory | 1 | szt. |
| Cyfrowy panel temperaturowy | 1 | szt. |
| Półka do szafy 750-wzm. | 1 | szt. |
| Organizer pionowy-kpl. | 1 | szt. |
| Organizer poziomy | 5 | szt. |
| Wył. nadpr. z modułem różnicowym 16/0,03A | 6 | szt. |
| Gniazdo elektr.kodowane DATA | 52 | szt. |
| Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2 | 650 | mb. |
| przewód YDYp-750V 5x4mm2 | 6 | mb. |
| Rozdzielnica elektr.naścienna | 1 | szt. |
| Światłowód wielomod.50/125 16 włókien | 80 | mb. |
| Panel Światłowodowy 24 S.C. | 2 | szt. |
| Montażowe akcesoria światłow-spliter 24 | 2 | kpl. |
| Montażowe akcesoria światłow-gniazda+adaptery | 32 | szt. |
| Patch-Cord Światłowodowy 50/125 2m | 32 | szt. |
| Akcesoria montażowe i wykończeniowe sieci LAN | 1 | kpl. |
| Wykonanie sieci strukturalnej - cat.6 26 pkt.PEL | 1 | kpl. |
| Pomiary sieci komputerowej dla cat.6 Perm.Link | 52 | port. |
| Pomiary elektryczne | 1 | kpl. |
| Wykonanie łącznika światłowodowego | 1 | kpl. |
| Wykonanie dokumentacji i certyfikacja sieci | 1 | kpl. |

# Zestawienie niezbędnego sprzętu

Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Główną szafę krosowniczą należy wyposażyć w:

- Switch z modułami:

- Switch - Szt 1

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Modularny switch pracujący w warstwie 2 i 3 wyposażony w 8 gniazd pozwalający na umieszczenie modułów. Wymagana jest możliwość późniejszego obsadzenia modułów dodatkowych. |
| Zewnętrzne porty we-wy | Obsługuje maks. 192 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 32 porty mini-GBIC lub 4 porty 10-GbE, albo ich kombinację |
| Rodzaje obsługiwanych modułów | - moduł 12 portów światłowodowych 100 Base FX (IEEE 802.3u), obsługiwanie full/half duplex - moduł 24 portów RJ-45 10 Base T (IEEE 802.3)/100 Base TX(IEEE 802.3u), obsługiwanie full/half duplex oraz Auto-MDIX - moduł 20 portów RJ-45 10 Base T (IEEE 802.3)/100 Base TX(IEEE 802.3u)/1000 Base T (IEEE 802.3ab) + 4 porty na dodatkowe miniaturowe moduły dowolnego przeznaczenia, obsługiwanie full/half duplex dla połączeń 10/100 oraz full dla połączeń 1000 oraz Auto-MDIX - moduł 24 portów RJ-45 10 Base T (IEEE 802.3)/100 Base TX(IEEE 802.3u)/1000 Base T (IEEE 802.3ab), obsługiwanie full/half duplex dla połączeń 10/100 oraz full dla połączeń 1000 oraz Auto-MDIX - moduł 1 portu 10 GbE - moduł 4 portów na dodatkowe miniaturowe moduły |
| Obsługa trunkowania | Obsługa do 36 niezależnych trunków, składający się z max 8 portów na trunk. Możliwość trunkowania pomiędzy modułami różnego typu. |
| Obsługa modułów w trybie hot swap | Możliwość instalacji lub wymiany modułów standardowych lub miniaturowych w czasie pracy urządzenia bez zakłócenia pracy sieci. |
| Obsługa redundantnego zasilania | Możliwość instalacji lub wymiany dodatkowego redundantnego zasilacza w czasie pracy urządzenia bez zakłócenia pracy sieci |
| Zabezpieczenia portów | Zezwolenie na dostęp do sieci dla określonych adresów MAC, ustalonych przez administratora lub uzyskanych w trybie uczenia adresów |
| Blokada adresów MAC | Zapobieganie dostępowi do sieci dla określonych adresów MAC |
| Autentykacja użytkowników | Obsługa autentykacji użytkowników uprawnionych do dostępu do sieci w oparciu o: - IEEE 802.1X w oparciu o dodatkowy serwer RADIUS, - przeglądarkę internetową dla klientów nie obsługujących IEEE 802.1X - adres MAC w powiązaniu z serwerem RADIUS - obsługa autentykacji do 8 użytkowników na port |
| Obsługa SecureFTP | Obsługa bezpiecznego transferu plików z/do switcha, zabezpieczająca przed niechcianym pobraniem plików konfiguracyjnych |
| Filtrowanie w oparciu o port źródłowy | Umożliwia ustalenie listy portów które będą mogły komunikować się wzajemnie. |
| Obsługa SSHv2 | Szyfrowanie całej transmisji zdalnej konsoli administracyjnej z użyciem protokołu SSHv2 |
| Obsługa SSL | Szyfrowanie całego ruchu http umożliwiające bezpieczne zarządzanie urządzeniem w oparciu o przeglądarkę internetową |
| Zabezpieczenie logowania | Możliwość logowania do CLI z użyciem RADIUS lub TACACS+ |
| QoS | Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p pozwalająca na klasyfikację w czasie rzeczywistym do 8 poziomów w odniesieniu do 4 kolejek. Obsługa Class of service, umożliwiająca ustawienie priorytetu w oparciu o adres IP, typ usługi, protokół L3, port TCP/ UDP lub źródłowy port Obsługa priorytetyzacji w warstwie 4, pozwalająca ustawić priorytetyzację bazującą na portach TCP/UDP |
| Obsługa LLDP | Obsługa Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB) umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie topologii sieci przez aplikacje zarządzające |
| Obsługa LLDP-MED. | Obsługa rozszerzenia Media Endpoint Discovery standardu LLDP polegająca na automatycznym przypisywaniu parametrów typu QoS lub VLAN do podłączanych urządzeń. |
| Zabezpieczenie przed floodowaniem | Automatyczne zabezpieczenie przed floodowaniem ruchu IP multicast |
| Obsługa stackowania | Obsługa stackowania max 16 urządzeń i zarządzania poprzez 1 adres IP |
| Spanning Tree | Obsługa protokołów IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) oraz IEEE 802.1w |
| Przełaczanie w warstwie 2 | Obsługa max 4096 VLAN ID (do 256 równocześnie) IEEE 802.1Q Obsługa automatycznego uczenia i przypisywania VLAN |
| Rutowanie w warstwie 3 | Obsługa automatycznego rutowania pomiędzy podłączonymi VLANami oraz do 16 statycznych tras rutowania |
| Monitorowanie | Obsługa monitorowania i raportowania, tworzenie statystyk, możliwość przeglądania historii zdarzeń i alarmów |
| Nazwy portów | Możliwość przypisania dowolnej nazwy dla każdego portu w celu łatwiejszej administracji |
| Podwójny flash | Obsługa podwójnej niezależnej pamięci flash używanej dla kopii zapasowej w czasie upgrade’u |
| Wiele plików konfiguracyjnych | Obsługa wielu plików konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci flash |
| sFlow | Obsługa standardu sFlow (RFC 3176) umożliwiającego monitorowanie zarządzanie prędkością połączenia |
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta gwarantująca dostawę zastępczego switcha w następnym dniu roboczym |
| Aktualizacje oprogramowania | Dostępne do pobrania ze strony WWW producenta, bez dodatkowych kosztów, aktualizacje oprogramowania |
| Zapobieganie problemom | Automatyczne wykrywanie i naprawa najczęstszych problemów sieciowych bez ingerencji administratora |
| Port konsoli | Port konsoli w standardzie RS-232C ze złączem DB-9 |
| Procesor | Specjalizowany procesor o częstotliwości taktowania 330 MHz |
| Pamięć flash | Wbudowana pamięć flash 24 MB |
| Pamięć RAM | Wbudowana pamięć SDRAM 64 MB |
| Bufor pakietów | Rozmiar bufora dla pakietów 36 MB |
| Opóźnienie | Poniżej 6 mikrosekund |
| Przepustowość | Max 48 milionów pakietów/sekundę |
| Szybkość przełączania / rutowania | 76.8 Gbps |
| Parametry pracy | Temperatura 0 -40 stopni Wilgotność 15-95% |
| Parametry elektryczne | Napięcie pracy 200-240VAC 50-60Hz |
| Oprogramowanie | Dołączony nośnik z oprogramowaniem służącym do zarządzania urządzeniem |
| Montaż | Urządzenie przeznaczone do montażu w 19 calowym stelażu telekomunikacyjnym lub specjalnej szafie na sprzęt. Wymagane akcesoria do montażu powinny zostać dostarczone ze switchem. |
| Obsługiwane protokoły i standardy | HTML Ttelnet IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms and Events RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3164 BSD syslog Protocol RFC 3176 sFlow ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) SNMPv1/v2c/v3 XRMON RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 2138 RADIUS Authentication Secure Sockets Layer (SSL) SSHv2 Secure Shell |
| Zgodność z normami | EN55024, CISPR 24 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 EN61000-3-2, IEC61000-3-2 EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |
| Kompatybilność | Dostarczony sprzęt sieciowy musi umożliwić zestawienie połączenia z istniejącym sprzętem sieciowym firmy HP (seria Procurve 2810) z wykorzystaniem światłowodu. Wymagana jest kompatybilność dostarczonych urządzeń z istniejącymi umożliwiająca trunkowanie portów oraz utworzenie jednolitej infrastruktury sieciowej podzielonej na VLANy. |

- Moduł – 1szt

|  | Wartości minimalne: |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 4 wolne gniazda mini-GBIC; 20 portów 10/100/1000 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu 802.3u; 1000Base-T typu 802.3ab); IEEE Auto-MDIX;Złącze: RJ-45; Duplex: half lub full |
| Opis produktu | z 20 portami RJ-45 10/100/1000-T i 4 portami na moduły SFP |
| Technologia okablowania | 1000Base-T: Kategoria 5 (zalecana 5E lub lepsza), impedancja różnicowa 100 omów, skrętka nieekranowana (UTP) z 4 parami przewodów lub skrętka ekranowana (STP) symetryczna, zgodna z 1000Base-T typu IEEE 802.3ab |

- Moduł – 3 szt

|  | Parametry minimalne: |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Złącze: LC; Duplex: full |
| Opis produktu | z 4 gniazdami na moduły mini-GBIC XCVR |
| Technologia okablowania | Typ: Jedno-modowy lub wielo-modowy |

- Moduły mini GBIC – 12szt

|  | Parametry minimalne: |
| --- | --- |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | 1 port LC 1000Base-SX (1000Base-SX typu IEEE 802.3z); Tryb: tylko pełny dupleks |
| Technologia okablowania | Gradientowy światłowód wielo-modowy o średnicy 62,5/125 µm lub 50/125 µm (rdzeń/okładzina), z niską zawartością metali, zgodny odpowiednio z normami ITU-T G.651 i ISO/IEC 793-2 typu A1b lub A1a |

- Switch – szt 2

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Switch pracujący w warstwie 2 |
| Zewnętrzne porty we-wy | Obsługa 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 4 porty mini-GBIC , port konsoli RJ-45 |
| Rodzaje obsługiwanych modułów | Wymagana współpraca z modułami mini-GBIC z punktu b – wyposażonymi w port światłowodowy LC 1000 (Base-SX 1000Base-SX typu IEEE 802.3z), full dupleks |
| Obsługa trunkowania | Obsługa do 24 niezależnych trunków, składający się z max 8 portów na trunk. |
| Obsługa redundantnego zasilania | Możliwość instalacji lub wymiany dodatkowego redundantnego zasilacza w czasie pracy urządzenia bez zakłócenia pracy sieci |
| Zabezpieczenia portów | Zezwolenie na dostęp do sieci dla określonych adresów MAC, ustalonych przez administratora lub uzyskanych w trybie uczenia adresów |
| Blokada adresów MAC | Zapobieganie dostępowi do sieci dla określonych adresów MAC |
| Autentykacja użytkowników | Obsługa autentykacji użytkowników uprawnionych do dostępu do sieci w oparciu o: - IEEE 802.1X w oparciu o dodatkowy serwer RADIUS, - przeglądarkę internetową dla klientów nie obsługujących IEEE 802.1X - adres MAC w powiązaniu z serwerem RADIUS - obsługa autentykacji do 8 użytkowników na port |
| Obsługa SecureFTP | Obsługa bezpiecznego transferu plików z/do switcha, zabezpieczająca przed niechcianym pobraniem plików konfiguracyjnych |
| Filtrowanie w oparciu o port źródłowy | Umożliwia ustalenie listy portów które będą mogły komunikować się wzajemnie. |
| Obsługa SSHv2 | Szyfrowanie całej transmisji zdalnej konsoli administracyjnej z użyciem protokołu SSHv2 |
| Obsługa SSL | Szyfrowanie całego ruchu http umożliwiające bezpieczne zarządzanie urządzeniem w oparciu o przeglądarkę internetową |
| Zabezpieczenie logowania | Możliwość logowania do CLI z użyciem RADIUS lub TACACS+ |
| QoS | Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p pozwalająca na klasyfikację w czasie rzeczywistym do 8 poziomów w odniesieniu do 4 kolejek. Obsługa Class of service, umożliwiająca ustawienie priorytetu w oparciu o adres IP, typ usługi, protokół L3, port TCP/ UDP lub źródłowy port Obsługa priorytetyzacji w warstwie 4, pozwalająca ustawić priorytetyzację bazującą na portach TCP/UDP |
| Obsługa LLDP | Obsługa Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB) umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie topologii sieci przez aplikacje zarządzające |
| Zabezpieczenie przed floodowaniem | Automatyczne zabezpieczenie przed floodowaniem ruchu IP multicast |
| Obsługa stackowania | Obsługa stackowania max 16 urządzeń i zarządzania poprzez 1 adres IP |
| Spanning Tree | Obsługa protokołów IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) oraz IEEE 802.1w |
| Przełaczanie w warstwie 2 | Obsługa max 4096 VLAN ID (do 256 równocześnie) IEEE 802.1Q Obsługa automatycznego uczenia i przypisywania VLAN |
| Monitorowanie | Obsługa monitorowania i raportowania, tworzenie statystyk, możliwość przeglądania historii zdarzeń i alarmów |
| Nazwy portów | Możliwość przypisania dowolnej nazwy dla każdego portu w celu łatwiejszej administracji |
| Podwójny flash | Obsługa podwójnej niezależnej pamięci flash używanej dla kopii zapasowej w czasie upgrade’u |
| Wiele plików konfiguracyjnych | Obsługa wielu plików konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci flash |
| Slow | Obsługa standardu sFlow (RFC 3176) umożliwiającego monitorowanie zarządzanie prędkością połączenia |
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta gwarantująca dostawę zastępczego switcha w następnym dniu roboczym |
| Aktualizacje oprogramowania | Dostępne do pobrania ze strony WWW producenta, bez dodatkowych kosztów, aktualizacje oprogramowania |
| Zapobieganie problemom | Automatyczne wykrywanie i naprawa najczęstszych problemów sieciowych bez ingerencji administratora |
| Procesor | Specjalizowany procesor o częstotliwości taktowania 264 MHz |
| Pamięć flash | Wbudowana pamięć flash 16 MB |
| Pamięć RAM | Wbudowana pamięć SDRAM 64 MB |
| Bufor pakietów | Rozmiar bufora dla pakietów 0,75 MB |
| Opóźnienie | Poniżej 5,6 mikrosekund |
| Przepustowość | Max 35,7 milionów pakietów/sekundę |
| Szybkość przełączania / rutowania | 48 Gbps |
| Parametry pracy | Temperatura 0 -45 stopni Wilgotność 15-95% |
| Parametry elektryczne | Napięcie pracy 200-240VAC 50-60Hz |
| Oprogramowanie | Dołączony nośnik z oprogramowaniem służącym do zarządzania urządzeniem |
| Montaż | Urządzenie przeznaczone do montażu w 19 calowym stelażu telekomunikacyjnym lub specjalnej szafie na sprzęt. Wymagane akcesoria do montażu powinny zostać dostarczone ze switchem. |
| Obsługiwane protokoły i standardy | HTML Telnet IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 951 BOOTP RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1573 SNMP MIB II RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3176 sFlow SNMPv1/v2c/v3 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) SSHv2 Secure Shell |
| Kompatybilność | Dostarczony sprzęt sieciowy musi umożliwić zestawienie połączenia z istniejącym sprzętem sieciowym firmy HP (seria Procurve 2810) z wykorzystaniem światłowodu. Wymagana jest kompatybilność dostarczonych urządzeń z istniejącymi umożliwiająca trunkowanie portów oraz utworzenie jednolitej infrastruktury sieciowej podzielonej na VLANy. |
| Zgodność z normami | EN55024, CISPR 24 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 EN61000-3-2, IEC61000-3-2 EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |

- Switch – szt 1

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Switch pracujący w warstwie 2 |
| Zewnętrzne porty we-wy | Obsługa 44 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 4 porty mini-GBIC , port konsoli RJ-45 |
| Rodzaje obsługiwanych modułów | Wymagana współpraca z modułami mini-GBIC z punktu b – wyposażonymi w port światłowodowy LC 1000 Base-SX (1000 Base-SX typu IEEE 802.3z), full dupleks |
| Obsługa trunkowania | Obsługa do 24 niezależnych trunków, składający się z max 8 portów na trunk. |
| Obsługa redundantnego zasilania | Możliwość instalacji lub wymiany dodatkowego redundantnego zasilacza w czasie pracy urządzenia bez zakłócenia pracy sieci |
| Zabezpieczenia portów | Zezwolenie na dostęp do sieci dla określonych adresów MAC, ustalonych przez administratora lub uzyskanych w trybie uczenia adresów |
| Blokada adresów MAC | Zapobieganie dostępowi do sieci dla określonych adresów MAC |
| Autentykacja użytkowników | Obsługa autentykacji użytkowników uprawnionych do dostępu do sieci w oparciu o: - IEEE 802.1X w oparciu o dodatkowy serwer RADIUS, - przeglądarkę internetową dla klientów nie obsługujących IEEE 802.1X - adres MAC w powiązaniu z serwerem RADIUS - obsługa autentykacji do 8 użytkowników na port |
| Obsługa SecureFTP | Obsługa bezpiecznego transferu plików z/do switcha, zabezpieczająca przed niechcianym pobraniem plików konfiguracyjnych |
| Filtrowanie w oparciu o port źródłowy | Umożliwia ustalenie listy portów które będą mogły komunikować się wzajemnie. |
| Obsługa SSHv2 | Szyfrowanie całej transmisji zdalnej konsoli administracyjnej z użyciem protokołu SSHv2 |
| Obsługa SSL | Szyfrowanie całego ruchu http umożliwiające bezpieczne zarządzanie urządzeniem w oparciu o przeglądarkę internetową |
| Zabezpieczenie logowania | Możliwość logowania do CLI z użyciem RADIUS lub TACACS+ |
| QoS | Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p pozwalająca na klasyfikację w czasie rzeczywistym do 8 poziomów w odniesieniu do 4 kolejek. Obsługa Class of service, umożliwiająca ustawienie priorytetu w oparciu o adres IP, typ usługi, protokół L3, port TCP/ UDP lub źródłowy port Obsługa priorytetyzacji w warstwie 4, pozwalająca ustawić priorytetyzację bazującą na portach TCP/UDP |
| Obsługa LLDP | Obsługa Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB) umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie topologii sieci przez aplikacje zarządzające |
| Zabezpieczenie przed floodowaniem | Automatyczne zabezpieczenie przed floodowaniem ruchu IP multicast |
| Obsługa stackowania | Obsługa stackowania max 16 urządzeń i zarządzania poprzez 1 adres IP |
| Spanning Tree | Obsługa protokołów IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) oraz IEEE 802.1w |
| Przełaczanie w warstwie 2 | Obsługa max 4096 VLAN ID (do 256 równocześnie) IEEE 802.1Q Obsługa automatycznego uczenia i przypisywania VLAN |
| Monitorowanie | Obsługa monitorowania i raportowania, tworzenie statystyk, możliwość przeglądania historii zdarzeń i alarmów |
| Nazwy portów | Możliwość przypisania dowolnej nazwy dla każdego portu w celu łatwiejszej administracji |
| Podwójny flash | Obsługa podwójnej niezależnej pamięci flash używanej dla kopii zapasowej w czasie upgrade’u |
| Wiele plików konfiguracyjnych | Obsługa wielu plików konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci flash |
| Slow | Obsługa standardu sFlow (RFC 3176) umożliwiającego monitorowanie zarządzanie prędkością połączenia |
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta gwarantująca dostawę zastępczego switcha w następnym dniu roboczym |
| Aktualizacje oprogramowania | Dostępne do pobrania ze strony WWW producenta, bez dodatkowych kosztów, aktualizacje oprogramowania |
| Zapobieganie problemom | Automatyczne wykrywanie i naprawa najczęstszych problemów sieciowych bez ingerencji administratora |
| Procesor | Specjalizowany procesor o częstotliwości taktowania 264 MHz |
| Pamięć flash | Wbudowana pamięć flash 16 MB |
| Pamięć RAM | Wbudowana pamięć SDRAM 64 MB |
| Bufor pakietów | Rozmiar bufora dla pakietów 1,5 MB |
| Opóźnienie | Poniżej 5,4 mikrosekund |
| Przepustowość | Max 71,4 milionów pakietów/sekundę |
| Szybkość przełączania / rutowania | 96 Gbps |
| Parametry pracy | Temperatura 0 -45 stopni Wilgotność 15-95% |
| Parametry elektryczne | Napięcie pracy 200-240VAC 50-60Hz |
| Oprogramowanie | Dołączony nośnik z oprogramowaniem służącym do zarządzania urządzeniem |
| Montaż | Urządzenie przeznaczone do montażu w 19 calowym stelażu telekomunikacyjnym lub specjalnej szafie na sprzęt. Wymagane akcesoria do montażu powinny zostać dostarczone ze switchem. |
| Obsługiwane protokoły i standardy | HTML Telnet IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 951 BOOTP RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1573 SNMP MIB II RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3176 sFlow SNMPv1/v2c/v3 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) SSHv2 Secure Shell |
| Kompatybilność | Dostarczony sprzęt sieciowy musi umożliwić zestawienie połączenia z istniejącym sprzętem sieciowym firmy HP (seria Procurve 2810) z wykorzystaniem światłowodu. Wymagana jest kompatybilność dostarczonych urządzeń z istniejącymi umożliwiająca trunkowanie portów oraz utworzenie jednolitej infrastruktury sieciowej podzielonej na VLANy. |
| Zgodność z normami | EN55024, CISPR 24 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 EN61000-3-2, IEC61000-3-2 EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |

- Rejestrator – szt 1

| PARAMETR | WARTOŚĆ MINIMALNA: |
| --- | --- |
| Obsługiwane formaty wideo: | MJPEG |
|  | MPEG-4 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | UXGA tzn. 1600x1200 oraz wszystkie niższe |
| Ilość klatek na sekundę: | 30 klatek na sekundę na każdym kanale niezależnie od liczby kanałów |
| Ilość kanałów: | 16 |
| Powierzchnia dysku: | 1000 GB |
| Tryb podglądu: | Dowolna ilość kanałów jednocześnie |
|  | Obsługa dźwięku |
|  | Regulacja parametrów obrazu |
|  | Narzędzie powiększania cyfrowego |
|  | Obsługa kamer szybkoobrotowych (PTZ) |
| Tryb odtwarzania: | Do 4 kanałów jednocześnie z synchronizacją |
|  | Obsługa dźwięku |
|  | Regulacja parametrów obrazu |
|  | Szybkie przeszukiwanie archiwum nagrań |
|  | Narzędzie powiększania cyfrowego |
|  | Eksport nagrań i zdjęć z archiwum na CD / DVD lub USB |
| Bezpieczeństwo: | Różne poziomy uprawnień użytkowników |
|  | Logowanie przy pomocy hasła |
| Zasilanie: | 230 V AC, max 300 W (przeciętnie 250 W) |
| Warunki pracy: | 5 - 40°C, wilgotność 20 - 80% RH |
| Złącza: | Ethernet RJ-45 |
|  | DVI |
|  | USB |
|  | mini-jack |
| Napędy: | DVD-RW |
| Elementy wyposażenia: | Kabel zasilający |
|  | Przejściówka DVI - D-Sub (VGA) |
|  | Płyta CD z instrukcją |
|  | Instrukcja w formie drukowanej |
| Obudowa | Rack 19" 3U |

- Kamera IP – szt 3

| PARAMETR | WARTOŚC MINIMALNA: |
| --- | --- |
| Zasilanie: | 12 V DC +-5%, max 14.5 W |
| Matryca: | 1/4” interlaced CCD |
| Obiektyw: | - F1.6 - F2.7, f = 3.8 - 46 mm |
|  | - automatyczny tryb dzień/noc, automatyczna ostrość |
|  | - zakres ostrości: od 300 mm (wide) lub od 1000 mm (tele) |
| Rozdzielczość (max.): | - 704x480 (NTSC) |
|  | - 704x576 (PAL) |
| Liczba klatek na sekundę (max.): | - 30/25 niezależnie od rozdzielczości (Motion JPEG) |
|  | - 30/25 w rozdzielczości 2CIF/CIF/QCIF (MPEG-4) |
|  | - 26/22 w rozdzielczości 4CIF/2CIFExp (MPEG-4) |
| Oświetlenie [lux]: | - w trybie kolorowym: 1 przy 30 IRE, F1.6 |
|  | - w trybie czrno-białym: 0.3 przy 30 IRE, F1.6 |
| Migawka [s]: | NTSC: 4/3 - 1/50000 |
|  | PAL: 8/5 - 1/50000 |
| Kąt widzenia [stopnie]: | 4.4° - 51.6° w poziomie |
| Pan / Tilt / Zoom: | - ± 170° pan |
|  | - 180° tilt |
|  | - zoom: optyczny 12x, cyfrowy 4x |
|  | - szybkość: 180°/s (pan), 140°/s (tilt) |
| Powiększenie: | - optyczne 12x |
|  | - cyfrowe 4x |
| Kompresja video: | - Motion JPEG |
|  | - MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) |
| Złącza: | - Ethernet 10BaseT/100BaseTX (RJ-45) |
|  | - listwa zaciskowa: 1 wejście alarmowe, 1 wyjście, wyjście zasilające dla I/O |
|  | - audio line/mic in |
|  | - audio line out |
| Obudowa: | Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. |
| Warunki pracy: | -20 - 40 °C (-4 - 104 °F) |
|  | - 132 x 162 x 149 mm (5.2” x 6.4” x 5.9”) z osłoną na sufit |

# Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu zadania Wykonawca powinien uzyskać i dostarczyć::

- Powykonawczą dokumentację techniczną sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

- Karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt,

- Dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu,

- Certyfikat na wykonany system okablowania logicznego – od producenta systemu.

# Certyfikacja

Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umowa zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

Wykonawca przy realizacji zadania powinien zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Certyfikacja zainstalowanego systemu jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:

- Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązująca w Polsce oficjalna droga dystrybucji

- Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce

- Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak równie procedur instalacji i administracji.

- Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych i światłowodowych.

System okablowania strukturalnego musi zostać zabezpieczony dwuczęściowym programem certyfikacyjnym firmowanym przez Wykonawcę i reasekurowane przez producenta systemu okablowania:

- Część pierwsza gwarancji dotyczy niezawodności działania, czyli że przez 20-lat funkcjonowania Gwarancji wszystkie aplikacje dedykowane do danego wykonanego okablowania będą działać bez zarzutu.

- Część druga certyfikacji to 20-lat gwarancji potwierdzonej przez Producenta i Wykonawcę na wszystkie produkty składające sie na system okablowania (gniazda i wtyki połączeniowe, kable, kable krosowe, panele rozdzielcze itd.).

# Warunki serwisu i gwarancji:

Minimalny okres gwarancji na:

system okablowania: 20 lat

urządzenia aktywne – switch-e, moduły, mini GBIC: gwarancja wieczysta,

urządzenia wizyjne – rejestrator, kamery: 1 rok.

Warunki serwisu:

Maksymalny czas usunięcia awarii sieci od momentu zgłoszenia wynosi 2 dni robocze.

W wypadku konieczności dłuższej naprawy Wykonawca na czas naprawy dostarczy zamiennie egzemplarz sprzętu o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii powstałych w trakcie eksploatacji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii, fizycznie w miejscu zamontowanego sprzętu w godzinach urzędowania Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w miejscu zamontowania sprzętu niemożności dokonania jego naprawy i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, obowiązek dostarczenia oraz koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu do miejsca instalacji spoczywają na Wykonawcy.

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego sprzętu, po nastąpieniu kolejnej awarii Wykonawca wymieni go na nowy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony.

UWAGA:

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkty oraz usługi spełniające wszystkie parametry graniczne.

# Schematy prowadzenia tras kablowych:

Ogólne wytyczne dotyczące budowy sieci zostały przedstawione poniżej w postaci schematów i rysunków technicznych.

IZP 3431-25/2009  							Załącznik nr 2 do SIWZ

_________________________

(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń sieciowych”,

ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Wołowie

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składamy ofertę wykonania zamówienia publicznego na „Wykonanie sieci komputerowej wraz dostawą i uruchomieniem urządzeń sieciowych”.

- Dane Wykonawcy:

- Nazwa: 		____________________________

- Adres:			____________________________

- Tel.: 		____________________________

- Fax.: 		____________________________

- Regon:		____________________________

- NIP:		____________________________

- Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia za całkowitą cenę:

Cena netto:	____________zł (słownie złotych:	____________)

Cena brutto: 	____________zł (słownie złotych:	____________)

Podatek Vat:	____________%

- Zobowiązujemy się zrealizować Zamówienie w terminie do 29.01.2010r.

- Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot Zamówienia na okres:

system okablowania: 20 lat

urządzenia aktywne – switch-e, moduły, mini GBIC: gwarancja wieczysta,

urządzenia wizyjne – rejestrator, kamery: 1 rok.

- Zobowiązujemy się dokonać usunięcia awarii przedmiotu Zamówienia w ciągu: 2 dni roboczych

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz stanowiącymi jej integralną cześć załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Jednocześnie oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą oferta przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym we wskazanym przez niego miejscu i terminie, zgodnie z Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do oferty.

- Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Załączniku nr_____do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa_______________________________________________________

(nazwa przedsiębiorstwa)

i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- Załączniki do oferty:

- _____________

- _____________

- _____________

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-25/2009  													Załącznik nr 3 do SIWZ

_________________________

(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ  DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Elementy objęte przedmiotem zamówienia | Ilość | Zaproponowana technologia/ Oferowany model** | Wartość netto w zł | Podatek Vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie dokumentacji sieci okablowania strukturalnego | ------- |  |  |  |  |
|  | Dostarczenie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania sieci | ------- |  |  |  |  |
|  | Instalacja i montaż sieci wraz z przeprowadzeniem testów | ------- |  |  |  |  |
|  | Switch z modułami | 1 |  |  |  |  |
|  | Switch 48 porty | 1 |  |  |  |  |
|  | Moduł światłowodowy | 12 |  |  |  |  |
|  | Switch 24 porty | 2 |  |  |  |  |
|  | Rejestrator | 1 |  |  |  |  |
|  | Kamera IP | 3 |  |  |  |  |
|  | Montaż i uruchomienie urządzeń sieciowych | ------- | --------------------- |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |

*Projekt okablowania strukturalnego obejmuje sieć logiczną i eklektyczną.

** W przypadku sprzętu sieciowego należy wpisać producenta, model oraz oferowane parametry, w przypadku sieci (kabel, panele, gniazda, moduły) należy dołączyć opis urządzeń pasywnych obejmujący parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych produktów

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-25/2009  							Załącznik nr 4 do SIWZ

_________________________

(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

OŚWIADCZENIE

W związku z art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

_______________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

oświadcza, iż:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-25/2009  												Załącznik nr 5 do SIWZ

_________________________

(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”*

Wykaz zrealizowanych usług w latach 2007-2009

| Lp | Odbiorca | Przedmiot usługi | Data dostawy | Wartość dostawy** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje)

** Minimum 2 usługi polegające na wykonaniu sieci strukturalnej o wartości min ceny oferowanej

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-25/2009  													Załącznik nr 6 do SIWZ

_________________________

(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

Wykaz osób (potencjał kadrowy Wykonawcy), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, łącznie z kopiami dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień *

| Lp | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia | Wykształcenie / uprawnienia | Posiadane certyfikaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby te posiadają niezbędne certyfikaty

** Minimum 2 osoby posiadające niezbędne doświadczenie

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-25/2009  							Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr____/2009 (WZÓR)

Zawarta w dniu...........2009 r. w Wołowie, pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Wołowie, z siedzibą w Wołowie, przy Pl. Piastowskim 2,  NIP……….................., reprezentowanym przez Starostę – ………………………….,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ……………………..,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

______________________z siedzibą w____________, przy ulicy_____________, NIP____________________, reprezentowanym przez _______________________,

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń sieciowych”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 art. 39).

§ 1

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Użyte w umowie terminy oznaczają:

- „Umowa” – umowa w sprawie Zamówienia Publicznego;

- „Towar”, „Towary” – rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem Zamówienia Publicznego z godnie z opisem przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ;

- „Usługi” – usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ;

- „Strona” – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu, a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;

- „Podwykonawca” – każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Zamówienia;

- „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;

- „Miejsce Dostawy/Miejsce Projektu” – miejsce lub miejsca dostawy Towarów/ świadczenia Usług w ramach realizacji Zamówienia;

- „Zamówienie Publiczne” – zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy;

- „Siła Wyższa” – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- Integralną częścią niniejszej umowy są jej załączniki.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą i uruchomieniem urządzeń sieciowych”.

- Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia objętego niniejszą umową, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących (odpowiednio) załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3

WARUNKI REALIZACJI

- Towary objęte Zamówieniem zostaną dostarczony do siedziby Zamawiającego w Wołowie, przy pl. Piastowskim 2, przy użyciu środków transportu Wykonawcy oraz na jego koszt, po wcześniejszym ustaleniu konkretnej daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.

- Usługi objęte przedmiotem Zamówienia będą świadczone w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić dostarczone Towary oraz wykonane Usługi oraz podpisać protokoły odbioru w terminie 1 tygodnia od daty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy w całości lub części został wykonany nieprawidłowo, Zamawiający odmówi jego odbioru w tym zakresie, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy. Zamawiający wyznaczy następnie Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- Z chwilą podpisania protokołu na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonych Towarów.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na niego własność Towarów oraz świadczyć Usługi opisane w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się je odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone Towary oraz wynagrodzenie za wykonane usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:

- wykonania projektu technicznego sieci komputerowej zgodnie z wymogami oraz o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia”,

- dostarczenia fabrycznie nowego oraz sprawnego sprzętu komputerowego o parametrach wskazanych w zestawieniu niezbędnego sprzętu, zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”,

- zbudowania zgodnie z wykonanym przez niego projektem oraz uruchomienia sieci komputerowej,

- przeprowadzenia prób oraz badań zainstalowanej sieci,

- wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia”, obejmującej m.in. karty gwarancyjne, dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim, protokołów z przeprowadzonych prób i badań sieci komputerowej oraz certyfikatu na wykonany system okablowania logicznego od producenta systemu

- przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji konserwacji dostarczonego sprzętu komputerowego.

§ 5

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia w terminie do 29.01.2010 r.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 2 w wysokości ...........................................brutto (słownie:......................................................)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru Towarów/ Usług, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Kwota wynagrodzenia zostanie wpłacona na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ..........................................................................................

- Za dzień zapłaty Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, że razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela następującej gwarancji na przedmiot Zamówienia:

- system okablowania - 20 lat

- urządzenia aktywne – switch-e, moduły, mini GBIC - gwarancja wieczysta,

- urządzenia wizyjne – rejestrator, kamery - 1 rok.

- Okres gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Towarów / Usług.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne towarów w okresie trwania gwarancji.

§ 8

WARUNKI SERWISU

- Zamawiający będzie zgłaszał awarie przedmiotu Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od _____do______ telefonicznie lub za pośrednictwem faxu na nr ________.

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawie awarii jest ...........................

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię przedmiotu Zamówienia w ciągu 2 dni roboczych.

- W razie zaistnienia okoliczności wydłużających termin usunięcia naprawy ponad czas wskazany w § 8 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na okres usuwania awarii zamiennego egzemplarza sprzętu o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii powstałych w trakcie eksploatacji sieci i sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania, najpóźniej w dniu roboczym, następującym po dniu, w którym otrzymał zgłoszenie. W razie zaistnienia rzeczowej potrzeby Zamawiający usunie awarię również po godzinach urzędowania lub w dniu innym niż roboczy, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia, że usunięcie awarii w miejscu zamontowania sprzętu jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy zepsuty sprzęt do najbliższego punktu serwisowego.

- Dostarczenie sprzętu do punktu serwisowego oraz jego przywiezienie z powrotem do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

- W przypadku trzykrotnego stwierdzenia awarii i dokonania jej usunięcia w tym samym sprzęcie, wystąpienie kolejnej awarii skutkować będzie obowiązkiem wymiany przez Wykonawcę wadliwego sprzętu na nowy, o co najmniej równych parametrach.

§ 9

ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca może zlecić wykonanie Umowy Podwykonawcom, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody przez wskazania mu na piśmie nazw i dokładnych adresów Podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez Podwykonawców, o których mowa w § 9 ust. 3, postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

- W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 2, strony wyłączają zastosowanie uprawnienia Podwykonawców do dochodzenia roszczenia o wynagrodzenie od Zamawiającego.

§ 10

OPÓŹNIENIE WYKONAWCY

- Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, określając prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej.

§ 11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu kreślonego w § 5.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości    10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każda ze stron, niezależnie od uprawnień wskazanych w pozostałych paragrafach Umowy, przysługujących jej w związku z naruszeniem Umowy przez drugą Stronę, może odstąpić od niej, informując o tym na piśmie drugą Stronę, w razie gdy:

- wobec drugiej Strony wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;

- upłynie 6 miesięcy od daty zawieszenia realizacji niniejszej Umowy na skutek wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej.

- po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

§ 13

POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawcy nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- Wykonawcy nie wolno, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 13 ust. 1 w innych celach niż wykonanie Umowy.

§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi na tle wykonywania niniejszej umowy. Roszczenie skierowane na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem trybu polubownego uznane zostanie prawnie jako przedwczesne.

- W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni od daty wszczęcia negocjacji każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego, chyba, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu.

§ 15

PRZEPISY KOŃCOWE

- Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy.

- W zakresie nieuregulowanym Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający								Wykonawca

..............................................						..............................................

..............................................