IZP 3431-21/10-4-2010 						Wołów, 10.06.2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP 3431-21/10.

Nazwa zadania: „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych”

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:	Starostwo Powiatowe w Wołowie

Adres zamawiającego:	pl. Piastowski 2

Kod Miejscowość: 	 	56 – 100 Wołów

Telefon: 	 		(0-71) 380 59 01

Faks: 	 	 		(0-71) 380 59 00

Adres strony internetowej: 	www.powiatwolowski.pl

Adres poczty elektronicznej: 	zamowienia@powiatwolowski.pl

Godziny urzędowania:	7:45 – 15:45

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Prawa zamówień publicznych.

4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych”

Szczegółowy zakres:

został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Usługa będzie realizowana w ramach projektu: „Rozwój instytucjonalny rejonu berdyczowskiego w obszarze administracji”.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV – 32.41.00.00 -0 lokalna sieć komputerowa

32.42.00.00.- 3 urządzenia sieciowe

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

8. Wymagania organizacyjne

Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Berdyczowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Obwodu Żytomierskiego. pl. Soborna 23, 13301 Berdyczów, Ukraina.

9. Wymagania dot. gwarancji

Minimalny okres gwarancji:

- system okablowania: 20 lat

- urządzenia aktywne – switch-e: gwarancja wieczysta,

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia

do 27.07.2010r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja)

- Licencję, potwierdzającą, że Wykonawca posiada status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Instalacji systemów okablowania w zaproponowanej w ofercie technologii, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania przez producenta gwarancji na wykonywane instalacje.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Wykaz wykonanych (co najmniej  dwóch instalacji logicznych objętych zakresem przedmiotu zamówienia), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

-  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii)

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

-  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jest niezgodną z ustawą.

2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny.

7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy – parafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2

2) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 3

3.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 5

5) Wzór umowy - parafowany na każdej stronie i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 6

6) Formularz cenowy - parafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 7

7) Licencja, potwierdzająca, że Wykonawca posiada status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Instalacji systemów okablowania w zaproponowanej w ofercie technologii, potwierdzony umową zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania przez producenta gwarancji na wykonywane instalacje.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.4) niniejszej specyfikacji.

2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

1) Wykaz wykonanych (co najmniej  dwóch instalacji logicznych objętych zakresem przedmiotu zamówienia), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 8

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii) – załącznik nr 9

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii)  – załącznik nr 10

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI B 1 – 5 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..

4 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt.G.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

6. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.5)dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

7. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. D.1) dotyczące tych podmiotów.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1)Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.

3)W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1)Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko		Inspektor w Referacie Informatyczno - Telekomunikacyjnym

imię i nazwisko	Agnieszka Rytwińska

tel.			0-71 380 59 06

fax. 			0-71 380 59 00

w terminach 		w godzinach pracy zamawiającego

2)	Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko		Kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych

imię i nazwisko	Henryk Worońko

tel.			0-71 380 59 36

fax. 			0-71 380 59 00

w terminach 		w godzinach pomiędzy 7:45 a 15:45

3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl

5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl

3)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.powiatwolowski.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.07.2010r.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:

1)Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2)Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych nie otwierać przed 18.06.2010r.., godz. 12:15"

3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

………………nie dotyczy…………………

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 18.06.2010r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

Pokój nr 5

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 18.06.2010r., o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2

56-100 Wołów

Pokój nr 18

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|cena                                                                       |100     |

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                                 cena najniższa/cena oferty badanej x 100

Sposób oceny:                    najniższa wartość cenowa = najwyższa punktacja

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.powiatwolowski.pl,

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3)w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w:

-  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 6

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4.W przypadku:

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.powiatwolowski.pl,

8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.Kopię odwołania Zamawiający:

1)przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)zamieści również na stronie internetowej – www.powiatwolowski.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17.Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 1 zł za 1 stronę).

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załączniki do SIWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – parafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2

3. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 3

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 5

6. Wzór umowy - parafowany na każdej stronie i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 6

7. Formularz cenowy - parafowany na każdej stronie, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 7

8. Wykaz wykonanych (co najmniej  dwóch instalacji logicznych objętych zakresem przedmiotu zamówienia), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 8

9.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii) – załącznik nr 9

10.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii) – załącznik nr 10

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

IZP 3431-21/10 								Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH

# Projekt techniczny

Projekt należy przygotować na podstawie:

- w oparciu o Polską Normę PN-EN 50310:2002, obowiązującą dla instalacji elektrycznych

- w oparciu o Polską Normę PN-EN 50173

- z uwzględnieniem tendencji rozwoju rynku teleinformatyki zapisanych w nowych normach takich jak: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002, normy EIA/TIA 568, EIA/TIA 569, EIA/TIA 606

- ogólnych zasad projektowania instalacji logicznych i elektrycznych

- zasilanie dla projektowanej struktury logicznej sieci wg norm PN - IEC, obowiązujących dla instalacji elektrycznych

- elementy wykorzystane do wykonania okablowania strukturalnego powinny posiadać certyfikaty dopuszczające do użytkowania,

- wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji.

# Założenia projektowe

Założenia projektowe zgodne z wymaganiami Inwestora:

- okablowanie poziome będzie prowadzone kablem typu UTP (PiMF) kat 6, w osłonie niepalnej LSZH

- wszystkie trakty z okablowaniem mają być ułożone w estetycznych i trwałych listwach natynkowych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania listew dzielonych przegrodą.

- Listwy natynkowe będą montowane podsufitowo.

- zakłada się, że sieć będzie obejmować 10 punktów elektryczno-logicznych PEL. Pojedyncze stanowisko ( PEL) składa się z 2 gniazd RJ45 oraz 2 x 230V,

- punkty elektryczno-logiczne mają być wykonane w postaci natynkowych puszek.

- punkt dystrybucyjny zostanie zlokalizowany na III piętrze  w pomieszczeniu serwerowni,

- Kable UTP rozprowadzone będą od przełącznicy w układzie gwiazdy.

- Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją producenta na okres minimum 20 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

# Okablowanie logiczne

Wykonanie okablowanie logicznego musi spełniać następujące warunki:

- zgodność z normą ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173:2004, PN-EN 50174:2002, ANSI/TIA/EIA 568B:2002, EIA/TIA 568; EIA/TIA 569, EIA/TIA 606,

- wszystkie elementy pasywne sieci muszą pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system okablowania w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta.

- system okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy E wg normy ISO/IEC 11801:2002 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego, jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm).

- system okablowania strukturalnego powinien spełniać wytyczne norm ISO/IEC 11801 w kwestii międzyoperacyjności produktów oraz metody testów złącza RJ45 – „de-embeded test” tzw. Testu piramidy.

- okablowanie wykonane 4-ro parową skrętką miedzianą UTP kategorii 6 lub wyższej w powłoce LSOH o impedancji 100Ω±15Ω i parametrach dynamicznych minimum:

TABELA 2. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla kabla kategorii 6

| KATEGORIA 6, Kabel |
| --- |
| Częstotliwość [MHz] | Tłumienność wtrąceniowa [dB] | NEXT pr-pr [dB] | ACR pr-pr [dB] | NEXT powersum [dB] | ACR powersum [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | ELFEXT powersum [dB] | Tłumienie odbić (Solid) [dB] | Tłumienie odbić (stranded) [dB] |
| 1,00 | 2,1 | 74,3 | 72,2 | 72,3 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | - | - |
| 4,00 | 3,8 | 65,3 | 61,4 | 63,3 | 59,4 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 23,0 |
| 10,00 | 6,0 | 59,3 | 53,3 | 57,3 | 51,3 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 25,0 |
| 16,00 | 7,6 | 56,2 | 48,6 | 54,2 | 46,6 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 25,0 |
| 20,00 | 8,5 | 54,8 | 46,3 | 52,8 | 44,3 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 25,0 |
| 31,25 | 10,7 | 51,9 | 41,1 | 49,9 | 39,1 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 23,3 |
| 62,50 | 15,5 | 47,4 | 31,9 | 45,4 | 29,9 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 20,8 |
| 100,00 | 19,9 | 44,3 | 24,4 | 42,3 | 22,4 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 19,0 |
| 125,00 | 22,5 | 42,8 | 20,4 | 40,8 | 18,4 | 25,9 | 22,9 | 19,4 | 18,2 |
| 155,52 | 25,3 | 41,4 | 16,1 | 39,4 | 14,1 | 24,0 | 21,0 | 18,8 | 17,4 |
| 175,00 | 27,1 | 40,7 | 13,6 | 38,7 | 11,6 | 22,9 | 19,9 | 18,4 | 16,9 |
| 200,00 | 29,1 | 39,8 | 10,6 | 37,8 | 8,6 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 16,4 |
| 250,00 | 33,0 | 38,3 | 5,3 | 36,3 | 3,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 15,6 |

TABELA 3. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

| NEXT, kabel krosowy kat.6 |
| --- |
| Częstotliwość [MHz] | 1m | 2m | 5m | 10m |
| 1,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 4,00 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 10,00 | 65,0 | 65,0 | 63,9 | 62,4 |
| 16,00 | 62,4 | 61,6 | 60,0 | 58,5 |
| 20,00 | 60,5 | 59,7 | 58,2 | 56,7 |
| 31,25 | 56,7 | 56,0 | 54,5 | 53,1 |
| 62,50 | 50,8 | 50,1 | 48,8 | 47,7 |
| 100,00 | 46,8 | 46,2 | 45,0 | 44,2 |
| 125,00 | 44,9 | 44,3 | 43,3 | 42,5 |
| 155,52 | 43,1 | 42,5 | 41,5 | 40,9 |
| 175,00 | 42,1 | 41,5 | 40,6 | 40,1 |
| 200,00 | 41,0 | 40,5 | 39,6 | 39,1 |
| 250,00 | 39,1 | 38,6 | 37,9 | 37,6 |

- system okablowania strukturalnego powinien zapewniać modularną budowę gwarantującą:

  - zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd różnych interfejsów (RJ45, MT-RJ, RJ12)

  - konstrukcja modułów RJ45 powinna zapewniać minimalny rozplot żył w parze oraz możliwość zdjęcia izolacji na jak najkrótszym odcinku, co zapewni zachowanie struktury kabla od początku do końca toru,

  - moduł RJ-45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy wysokich częstotliwościach

  - zarabianie modułów powinno odbywać się w sposób łatwy przy pomocy standardowych narzędzi,

  - każdy moduł powinien mieć możliwość rozszycia kabla według schematu T568A i T568B,

  - zastosowanie w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu „keystone”.

  - zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6:

TABELA 5. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6.

|  | Moduł RJ45 kat.6 |
| --- | --- |
| Kategoria | 6 |
| Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz] | 0,05 |
| NEXT [dB przy 250MHz] | 52 |
| PSNEXT [dB przy 250MHz] | 50 |
| FEXT [dB przy 250MHz] | 56 |
| PSFEXT [dB przy 250MHz] | 54 |
| Tłumienie odbić [dB przy 250MHz] | 16 |
| Grubość żyły kabla | 0,50-0,65 |
| Grubość izolacji żyły kabla | 0,7-1,6 |
| Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do zarobienia w kontakcie | 2 |
| Rezystancja połączeń złącze/wtyk | ≤20mΩ |
| Typowa rezystancja połączenia IDC | ≤5mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥1GΩ |
| Wytrzymałość dieelektryczna złącze/złącze | ≥1kV DC |
| Wytrzymałość złącza LSA-PLUS [ilość cykli] | ≥200 |
| Ilość połączeń złącza RJ45 | ≥750 |
| Siła potrzebna do zarobienia kabla | 20 N |
| Temperatura pracy | -10oC..60oC |

- złącze szczelinowe IDC opisane powyżej powinno być identyczne w gniazdach teleinformatycznych, panelach rozdzielczych i w osprzęcie połączeniowych części telekomunikacyjnej oraz powinno być obsługiwane jednolitym przyrządem montażowym,

- wszystkie trakty z okablowaniem mają być ułożone w estetycznych i trwałych listwach natynkowych,

- dopuszcza się zastosowanie wspólnej listwy z przegrodami do poprowadzenia instalacji logicznej i elektrycznej zgodnie z zaleceniami producenta Systemu Okablowania Strukturalnego,

- topologia sieci w układzie gwiazdy,

- w punktach dystrybucyjnych należy zakańczać okablowanie miedziane w 19” panelach rozdzielczych o wysokości 1U wyposażonych w moduły 24xRJ45 typu „keystone” kategorii minimum 6, pole opisowe etykiety osłaniające elementy montażowe oraz prowadnice kabli przychodzących,

- szafa krosownicza powinna być uziemiona i zasilana z wydzielonego obwodu.

# Punkty elektryczno-logiczne

- Podłączenie komputerów do sieci zarówno logicznej jak i elektrycznej będzie odbywało się za pośrednictwem PEL-i.

- Punkt elektryczno – logiczny (PEL) składa się z 2 gniazd elektrycznych i 2 gniazd teleinformatycznych ( PEL= 2xRJ45 + 2x230V).

- Łącznie przy realizacji sieci zostanie wykonanych 10 PEL-i, wstępnie założono, że zostaną wykonanych w gniazdach natynkowych.

- Zaleca się instalowanie PEL-i natynkowych na wysokości h=30cm.

- Gniazda i wtyki powinny być standardu RJ45 minimum kategorii UTP w 8-pinowe złącze szczelinowe IDC, gdzie rozszyte musza być cztery pary kabla zgodnie ze schematem wg EIA/TIA 568B

- Zastosowanie w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 powinny umożliwiać bezproblemowy ich montaż w najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zalecany jest system okablowania wykorzystujący moduły RJ45 typu „keystone”.

# TRASY KABLOWE

- Okablowanie poziome ma być prowadzone kablem typu UTP (PiMF) kat 6, w osłonie niepalnej LSZH

- Całe okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru bez złączy i spawów od stanowiska roboczego do panela rozdzielczego.

- Wszystkie kable powinny być poprawnie umieszczone w listwach w sposób uporządkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie były narażone na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia i na obu końcach, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych, zachowując właściwy promień gięcia .

- Okablowanie poziome układane będzie w listwach natynkowych, kable logiczne będą oddzielone od kabli elektrycznych przegrodą.

- Listwy magistrali będą montowane podsufitowo, a w przypadku braku takiej możliwości w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym.

# KABLE KROSOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

W celu podłączenia stacji roboczych użytkowników oraz telefonów niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości kabli krosowych i przyłączeniowych:

- Kable miedziane

  - krosowe RJ45 – RJ45 o długości  1- 2m

  - przyłączeniowe RJ45 – RJ45 o długości 3m

  - kable przyłączeniowe powinny być minimum kategorii 6, wykonane z kabla typu linka, wyposażone w konektory zabezpieczone tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegającą nanoszona termicznie)

  - kable krosowe i przyłączeniowe nie mogą degradować charakterystyki działania łącza typu Chanel

  - wszystkie kable powinny być rozszyte w schemacie tzw.  zgodnie z T-568B

  - ze względu na dopasowanie impedancyjne i wymagane parametry, kable krosowe i przyłączeniowe powinny być wykonane i zmontowane w fabryce i stanowić element składowy zastosowanego systemu okablowania strukturalnego

# PUNKT DYSTRYBUCYJNY

- Główny punkt dystrybucyjny powinien spełniać następujące wymagania:

- centralny punkt dystrybucyjny zostanie wykonany w postaci stojącej szafy krosowniczej standardu 19” o wymiarach 800x1000mm i wysokości 42U, z przednim i tylnym stelażem, preferowany w ciemnym kolorze.

- szafa o konstrukcji spawanej i zgrzewanej, posiadająca drzwi przednie i tylne perforowane, wyposażona w zamek patentowy punktowy. Dostęp do wnętrza szafy poprzez drzwi przednie, demontowane osłony boczne oraz drzwi tylne, możliwość regulacji położenia ramy 19”, regulowane stopki zapewniające możliwość wypoziomowania szafy, pełne uziemienie wszystkich sekcji szafy, szczotkowy przepust kablowy.

- w szafie należy zamontować panel wentylacyjny sufitowy, zaślepki filtracyjne, cokół.

- szafa dystrybucyjna zostanie umieszczona w pomieszczeniu serwerowni na III piętrze, gdzie zostanie doprowadzone okablowanie z pomieszczeń biurowych. Szafę należy ustawiać w miejscu zapewniającym dogodny dostęp

- szafa musi zawierać:

- patch-panel wyposażony na min. 24 porty kat 6 UTP  – szt 1

- półkę stałą min 750mm – szt 1

- listwę zasilające szafowe 19” min 5 gniazd 220V/10A  – 1 szt

- panel wentylacyjny – z 4 wentylatorami – szt 1

- panel organizacyjny poziomy na kable krosujące– 1 szt

- szafa krosownicza winna być uziemiona i zasilana z wydzielonego obwodu,

- należy dostarczyć kable krosujące UTP kat 6 do szafy krosowniczej  o długościach  1-2m w sumie 20 szt,

- Panel z gniazdami RJ45:

- Panel rozdzielczy i moduły RJ45 musza spełniać wymogi minimum kat.6, z mocowaniem typu „keystone” i musza być dopasowane do komponentów okablowania strukturalnego.

- Nie zajęte porty powinny być zamknięte za pomocą przysłon lub wtyków przeciw kurzowych RJ45.

- Panel rozdzielczy służący do zakończenia okablowania poziomego powinien posiadać solidna,  konstrukcje, preferowany w ciemnym kolorze.

- Panel powinien posiadać  24 gniazda RJ45.

- Gniazda powinny być  zakończone według schematu T568B zgodnie za specyfikacja ISO/IEC 11801:2002.

- W tylnej części panelu ma znajdować sie metalowa półka służąca do mocowania za pomocą opasek kablowych przychodzących kabli, odciążając w ten sposób miejsce przyłączenia przewodów.

- Panel musi być wyposażony w czytelny system oznaczania kanałów.

- Panele organizacyjne:

- Panele organizacyjne z wieszakami,

- Powinny posiadać solidną konstrukcję (preferowana z blachy stalowej) z 4 lub 5 uchwytami do kabli, preferowane w ciemnym kolorze.

# System oznaczeń

W okablowaniu zastosowany zostanie jednolity system opisu gniazd logicznych w PEL, na panelach krosowych oraz kabli tworzących połączenie logiczne. Opis składa sie z numeru pomieszczenia, kolejnego numeru gniazda w przyłączu według zasady:

X/Y/A   X/Y/B

Gdzie: X - oznacza numer pomieszczenia,

Y – oznacza numer gniazda,

A-B – oznacza numer gniazda w przyłączu licząc od lewej strony;

Przykład: 32/3/A— pokój nr 32, gniazdo 3 przyłącze po lewej stronie.

# Instalacja elektryczna

- Instalacja elektryczna winna spełniać następujące warunki:

- instalacja zasilająca 230V / 50Hz w układzie jednofazowym,

- osobna rozdzielnica dla instalacji komputerowej,

- nową rozdzielnicę natynkowa należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni na III p.,

- nowa rozdzielnica ma być zasilana przez 3 fazy poprowadzone z rozdzielnicy pośredniej, kabel YDY 5x4 mm2,

- układ zasilania typu: TN-S,

- w nowej rozdzielnicy należy umieścić wyłącznik główny 3f, rozłączający przewód fazowy i przewód neutralny główny oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zabezpieczenia różnicowoprądowe i nad-prądowe obwodów komputerowych,

- gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym 2P+T, kluczowane,

- gniazda elektryczne powinny być umieszczone obok gniazd logicznych, tak aby odległość do przyporządkowanym do nich stanowiskom komputerowym nie była większa niż 2 m ,

- należy przestrzegać biegunowości zasilania gniazd: bolec u góry, linię (L) należy podłączyć do lewego zacisku gniazda, przewód neutralny (N) do prawego, a uziemienie (PE) do bolca uziemiającego.

- przewody odbiorcze zasilające miedziane YDYżo 3x2.5 mm2 / 750 V, ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C.

- zalecane ochronniki warystorowe:

- w strefie B poziom ochronny 1,2/50, znamionowy prąd udarowy 10/350 czas opóźnienia 100 ns (np. DEHNport firmy DEHN),

- w strefie C znamionowy prąd (8/20) 15 kA, czas opóźnienia < 25

- maksymalne napięcie 280 V. (np. DEHNquard firmy DEHN).

- ochrona przeciwporażeniowa: wyłączniki różnicowo prądowe typu A na prąd zmienny i pulsujący. Prąd zadziałania 30 mA.,

- zabezpieczenie przeciążeniowe o charakterystyce B,

- szafa krosownicza ma posiadać wydzielony obwód elektryczny (zakończony listwą 5x230V),

- każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym,

- przyłącza elektryczne stanowisk należy wykonać w postaci podwójnych gniazd natynkowych

# Pomiary okablowania:

Podczas wykonywania pomiarów instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki:

- Testy końcowe powinny być wykonane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji.

- Wszystkie linie z błędami muszą być zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem.

- Urządzenie pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej musi być zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego i wyniki pomiarów przeprowadzonych przy ich pomocy muszą stanowić podstawę do udzielenia certyfikatu gwarancyjnego.

- Wykonać komplet pomiarów.

  - Pomiar należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

  - Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności.

- Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności komponentów z metoda pomiarowa De-Embedded)

- Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang.„Permanent Link”) – przy wykorzystaniu uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika.

TABELA 1. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa E

| Częstotliwość [MHz] | Tłumienie [dB] | NEXT pr-pr [dB] | PSNEXT [dB] | ACR pr-pr [dB] | PS ACR [dB] | ELFEXT pr-pr [dB] | PS ELFEXT [dB] | Return Loss [dB[ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 4,0 | 65,0 | 62,0 | 61,0 | 58,0 | 64,2 | 61,2 | 21,0 |
| 4,00 | 4,0 | 64,1 | 61,8 | 60,1 | 57,8 | 52,1 | 49,1 | 21,0 |
| 10,00 | 5,6 | 57,8 | 55,5 | 52,2 | 49,9 | 44,2 | 41,2 | 21,0 |
| 16,00 | 7,1 | 54,6 | 52,2 | 47,5 | 45,1 | 40,1 | 37,1 | 20,0 |
| 20,00 | 7,9 | 53,1 | 50,7 | 45,1 | 42,7 | 38,2 | 35,2 | 19,5 |
| 31,25 | 10,0 | 50,0 | 47,5 | 40,0 | 37,6 | 34,3 | 31,3 | 19,0 |
| 62,50 | 14,4 | 45,1 | 42,7 | 30,7 | 28,2 | 28,3 | 25,3 | 16,0 |
| 100,00 | 18,5 | 41,8 | 39,3 | 23,3 | 20,8 | 24,2 | 21,2 | 14,0 |
| 125,00 | 20,9 | 40,3 | 37,7 | 19,4 | 16,8 | 22,3 | 19,3 | 13,0 |
| 155,52 | 23,6 | 38,7 | 36,1 | 15,2 | 12,6 | 20,4 | 17,4 | 12,1 |
| 175,00 | 25,1 | 37,9 | 35,3 | 12,7 | 10,1 | 19,3 | 16,3 | 11,6 |
| 200,00 | 27,1 | 36,9 | 34,3 | 9,9 | 7,2 | 18,2 | 15,2 | 11,0 |
| 250,00 | 30,7 | 35,3 | 32,7 | 4,7 | 2,0 | 16,2 | 13,2 | 10,0 |

- Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: mapę połączeń, długość połączeń, współczynnik i opóźnienie propagacji, tłumienie, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR, RL.

# Szacunkowe zestawienie materiałów:

- Sieć komputerowa:

Ilości materiałów i urządzeń do wykonania zadania:

| Nazwa towaru | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- |
| LISTWA INST. PK 160x65 z przegrodą plast. | 165 | mb. |
| Łącznik do listwy 160x65-różne | 30 | szt. |
| KABEL UTP. Cat. 6 LSOH -certyfikowany | 900 | mb. |
| Gniazdo 2xRJ-45 UTP cat.6 -certyfikowany | 10 | szt. |
| Puszka natynkowa | 30 | szt. |
| Ramka 3-krotna | 10 | szt. |
| Patch-pannel cat.6. UTP -wyp. 24 porty | 1 | szt. |
| Szafa serwerowa 42U 800/1000 | 1 | szt. |
| Kabel krosowy PatchCord UTP cat.6 1m | 20 | szt. |
| Kabel krosowy PatchCord UTP cat.6 3m | 20 | szt. |
| Listwa zasilająca 230V z zab. 5 gniazd | 1 | szt. |
| Panel - 4 wentylatory z termostatem | 1 | szt. |
| Półka do szafy 750-wzm. | 1 | szt. |
| Organizer poziomy | 1 | szt. |
| Wył. nadpr. z modułem różnicowym 16/0,03A | 6 | szt. |
| Gniazdo elektr.kodowane DATA | 20 | szt. |
| Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2 | 300 | mb. |
| Przewód YDYp-750V 5x4mm2 | 50 | mb. |
| Rozdzielnica elektr. naścienna | 1 | szt. |
| Akcesoria montażowe i wykończeniowe sieci LAN | 1 | kpl. |
| Wykonanie sieci strukturalnej - cat.6 10 pkt.PEL | 1 | kpl. |
| Pomiary sieci komputerowej dla cat.6 Perm.Link | 52 | port. |
| Pomiary elektryczne | 1 | kpl. |
| Wykonanie dokumentacji i certyfikacja sieci | 1 | kpl. |

# Zestawienie niezbędnego sprzętu

Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Główną szafę krosowniczą należy wyposażyć w:

- Switch – szt 1

|  | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Switch pracujący w warstwie 2 |
| Zewnętrzne porty we-wy | Obsługa 44 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości, 4 porty mini-GBIC , port konsoli RJ-45 |
| Obsługa trunkowania | Obsługa do 24 niezależnych trunków, składający się z max 8 portów na trunk. |
| Obsługa redundantnego zasilania | Możliwość instalacji lub wymiany dodatkowego redundantnego zasilacza w czasie pracy urządzenia bez zakłócenia pracy sieci |
| Zabezpieczenia portów | Zezwolenie na dostęp do sieci dla określonych adresów MAC, ustalonych przez administratora lub uzyskanych w trybie uczenia adresów |
| Blokada adresów MAC | Zapobieganie dostępowi do sieci dla określonych adresów MAC |
| Autentykacja użytkowników | Obsługa autentykacji użytkowników uprawnionych do dostępu do sieci w oparciu o: - IEEE 802.1X w oparciu o dodatkowy serwer RADIUS, - przeglądarkę internetową dla klientów nie obsługujących IEEE 802.1X - adres MAC w powiązaniu z serwerem RADIUS |
| Obsługa SecureFTP | Obsługa bezpiecznego transferu plików z/do switcha, zabezpieczająca przed niechcianym pobraniem plików konfiguracyjnych |
| Filtrowanie w oparciu o port źródłowy | Umożliwia ustalenie listy portów które będą mogły komunikować się wzajemnie. |
| Obsługa SSHv2 | Szyfrowanie całej transmisji zdalnej konsoli administracyjnej z użyciem protokołu SSHv2 |
| Obsługa SSL | Szyfrowanie całego ruchu http umożliwiające bezpieczne zarządzanie urządzeniem w oparciu o przeglądarkę internetową |
| Zabezpieczenie logowania | Możliwość logowania do CLI z użyciem RADIUS lub TACACS+ |
| QoS | Priorytetyzacja ruchu IEEE 802.1p pozwalająca na klasyfikację w czasie rzeczywistym do 8 poziomów w odniesieniu do 4 kolejek. Obsługa Class of service, umożliwiająca ustawienie priorytetu w oparciu o adres IP, typ usługi, protokół L3, port TCP/ UDP lub źródłowy port Obsługa priorytetyzacji w warstwie 4, pozwalająca ustawić priorytetyzację bazującą na portach TCP/UDP |
| Obsługa LLDP | Obsługa Link Layer Discovery Protocol (IEEE 802.1AB) umożliwiająca automatyczne rozpoznawanie topologii sieci przez aplikacje zarządzające |
| Zabezpieczenie przed floodowaniem | Automatyczne zabezpieczenie przed floodowaniem ruchu IP multicast |
| Obsługa stackowania | Obsługa stackowania max 16 urządzeń i zarządzania poprzez 1 adres IP |
| Spanning Tree | Obsługa protokołów IEEE 802.1D (Spanning Tree Protocol) oraz IEEE 802.1w |
| Przełaczanie w warstwie 2 | Obsługa max 4096 VLAN ID (do 256 równocześnie) IEEE 802.1Q Obsługa automatycznego uczenia i przypisywania VLAN |
| Monitorowanie | Obsługa monitorowania i raportowania, tworzenie statystyk, możliwość przeglądania historii zdarzeń i alarmów |
| Nazwy portów | Możliwość przypisania dowolnej nazwy dla każdego portu w celu łatwiejszej administracji |
| Podwójny flash | Obsługa podwójnej niezależnej pamięci flash używanej dla kopii zapasowej w czasie upgrade’u |
| Wiele plików konfiguracyjnych | Obsługa wielu plików konfiguracyjnych przechowywanych w pamięci flash |
| Slow | Obsługa standardu sFlow (RFC 3176) umożliwiającego monitorowanie zarządzanie prędkością połączenia |
| Gwarancja | Wieczysta gwarancja producenta gwarantująca dostawę zastępczego switcha w następnym dniu roboczym |
| Aktualizacje oprogramowania | Dostępne do pobrania ze strony WWW producenta, bez dodatkowych kosztów, aktualizacje oprogramowania |
| Zapobieganie problemom | Automatyczne wykrywanie i naprawa najczęstszych problemów sieciowych bez ingerencji administratora |
| Procesor | Specjalizowany procesor o częstotliwości taktowania 264 MHz |
| Pamięć flash | Wbudowana pamięć flash 16 MB |
| Pamięć RAM | Wbudowana pamięć SDRAM 64 MB |
| Bufor pakietów | Rozmiar bufora dla pakietów 1,5 MB |
| Opóźnienie | Poniżej 5,4 mikrosekund |
| Przepustowość | Max 71,4 milionów pakietów/sekundę |
| Szybkość przełączania / rutowania | 96 Gbps |
| Parametry pracy | Temperatura 0 -45 stopni Wilgotność 15-95% |
| Parametry elektryczne | Napięcie pracy 200-240VAC 50-60Hz |
| Oprogramowanie | Dołączony nośnik z oprogramowaniem służącym do zarządzania urządzeniem |
| Montaż | Urządzenie przeznaczone do montażu w 19 calowym stelażu telekomunikacyjnym lub specjalnej szafie na sprzęt. Wymagane akcesoria do montażu powinny zostać dostarczone ze switchem. |
| Obsługiwane protokoły i standardy | HTML Telnet IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control RFC 768 UDP RFC 783 TFTP Protocol (revision 2) RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP RFC 854 TELNET RFC 951 BOOTP RFC 1542 BOOTP Extensions RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 RFC 3376 IGMPv3 RFC 1213 MIB II RFC 1493 Bridge MIB RFC 1573 SNMP MIB II RFC 2021 RMONv2 MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 2613 SMON MIB RFC 2618 RADIUS Client MIB RFC 2620 RADIUS Accounting MIB RFC 2665 Ethernet-Like-MIB RFC 2668 802.3 MAU MIB RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB RFC 2737 Entity MIB (Version 2) RFC 2863 The Interfaces Group MIB IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events) RFC 3176 sFlow SNMPv1/v2c/v3 IEEE 802.1X Port Based Network Access Control RFC 1492 TACACS+ RFC 2138 RADIUS Authentication RFC 2866 RADIUS Accounting Secure Sockets Layer (SSL) SSHv2 Secure Shell |
| Zgodność z normami | EN55024, CISPR 24 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 EN61000-3-2, IEC61000-3-2 EN61000-3-3, IEC61000-3-3 |

# Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu zadania Wykonawca powinien uzyskać i dostarczyć::

- Powykonawczą dokumentację techniczną sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, która musi zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych i pionowych,

- Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Lokalizację przebić przez ściany i podłogi,

- Karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt,

- Dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu,

- Certyfikat na wykonany system okablowania logicznego – od producenta systemu.

# Certyfikacja

Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Przedsiębiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony umowa zawartą z producentem, regulującą warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

Wykonawca przy realizacji zadania powinien zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.

System okablowania strukturalnego musi zostać zabezpieczony dwuczęściowym programem certyfikacyjnym firmowanym przez Wykonawcę i reasekurowane przez producenta systemu okablowania:

- Część pierwsza gwarancji dotyczy niezawodności działania, czyli że przez 20-lat funkcjonowania Gwarancji wszystkie aplikacje dedykowane do danego wykonanego okablowania będą działać bez zarzutu.

- Część druga certyfikacji to 20-lat gwarancji potwierdzonej przez Producenta i Wykonawcę na wszystkie produkty składające sie na system okablowania (gniazda i wtyki połączeniowe, kable, kable krosowe, panele rozdzielcze itd.).

# Warunki serwisu i gwarancji:

Minimalny okres gwarancji na:

- system okablowania: 20 lat

- urządzenia aktywne – switch: gwarancja wieczysta,

- urządzenia

Warunki serwisu:

- Maksymalny czas usunięcia awarii sieci od momentu zgłoszenia wynosi 14 dni roboczych.

- W wypadku konieczności dłuższej naprawy Wykonawca na czas naprawy dostarczy zamiennie egzemplarz sprzętu o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii powstałych w trakcie eksploatacji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia awarii, fizycznie w miejscu zamontowanego sprzętu w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w miejscu zamontowania sprzętu niemożności dokonania jego naprawy i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, obowiązek dostarczenia oraz koszty dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu do miejsca instalacji spoczywają na Wykonawcy.

- W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego sprzętu, po nastąpieniu kolejnej awarii Wykonawca wymieni go na nowy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony.

UWAGA:

Dla uznania oferty za zgodną z treścią SIWZ, Wykonawca winien zaoferować produkty oraz usługi spełniające wszystkie parametry graniczne.

# Schematy prowadzenia tras kablowych:

Ogólne wytyczne dotyczące budowy sieci zostały przedstawione poniżej w postaci schematów i rysunków technicznych.

IZP 3431-17/10								Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Wołowie

pl. Piastowski 2

56 – 100 Wołów

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych”. Numer sprawy: IZP 3431-21/10, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

należny podatek VAT…%...............................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie: do 27.07.2010r.

Termin płatności:14 dni

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... ..........

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... ..........

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

nie dotyczy

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10  														Załącznik nr 3 do SIWZ

___(miejscowość, data)

__________________________

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

„WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ  DOSTAWĄ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH”

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Elementy objęte przedmiotem zamówienia | Ilość | Zaproponowana technologia/ Oferowany model** | Wartość netto w zł | Podatek Vat w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie sieci komputerowej wraz z dokumentacją powykonawczą i pomiarami (wg załącznika nr 1 SIWZ) | ------- |  |  |  |  |
|  | Switch | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

*Projekt okablowania strukturalnego obejmuje sieć logiczną i eklektyczną.

** W przypadku sprzętu sieciowego należy wpisać producenta, model oraz oferowane parametry, w przypadku sieci (kabel, panele, moduły) należy dołączyć opis urządzeń pasywnych obejmujący parametry techniczno-eksploatacyjne oferowanych produktów

SUMA 	netto………………zł

należny podatek VAT …%…………zł

brutto …………….zł

Wartość z pozycji SUMA należy przenieść do formularza ofertowego.

________________________________

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IZP 3431-21/10								Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- |

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10								Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)posiadania wiedzy i doświadczenia

3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10								Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

1)Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3)Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4)osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5)w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10								Załącznik nr 7

UMOWA Nr____/2010 (WZÓR)

Zawarta w dniu...........2010 r. w Wołowie, pomiędzy:

Starostwem Powiatowym w Wołowie, z siedzibą w Wołowie, przy Pl. Piastowskim 2,  NIP……….................., reprezentowanym przez Starostę – ………………………….,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ……………………..,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

______________________z siedzibą w____________, przy ulicy_____________, NIP____________________, reprezentowanym przez _______________________,

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych”, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 art. 39).

§ 1

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Użyte w umowie terminy oznaczają:

- „Umowa” – umowa w sprawie Zamówienia Publicznego;

- „Towar”, „Towary” – rzeczy, prawa lub inne dobra, których dostawa jest przedmiotem Zamówienia Publicznego z godnie z opisem przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ;

- „Usługi” – usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ;

- „Strona” – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu, a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;

- „Podwykonawca” – każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części Zamówienia;

- „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy;

- „Miejsce Dostawy/Miejsce Projektu” – miejsce lub miejsca dostawy Towarów/ świadczenia Usług w ramach realizacji Zamówienia;

- „Zamówienie Publiczne” – zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy;

- „Siła Wyższa” – zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

- Integralną częścią niniejszej umowy są jej załączniki.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie sieci komputerowej wraz z dostawą urządzeń sieciowych”.

- Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia objętego niniejszą umową, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy, stanowiących (odpowiednio) załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3

WARUNKI REALIZACJI

- Towary objęte Zamówieniem zostaną dostarczony do siedziby Berdyczowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Obwodu Żytomierskiego. pl. Soborna 23, 13301 Berdyczów, Ukraina, przy użyciu środków transportu Wykonawcy oraz na jego koszt.

- Usługi objęte przedmiotem Zamówienia będą świadczone w siedzibie Berdyczowskiej Rejonowej Administracji Państwowej Obwodu Żytomierskiego. pl. Soborna 23, 13301 Berdyczów, Ukraina.

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić dostarczone Towary oraz wykonane Usługi oraz podpisać protokoły odbioru w terminie 1 tygodnia od daty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy w całości lub części został wykonany nieprawidłowo, Zamawiający odmówi jego odbioru w tym zakresie, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy. Zamawiający wyznaczy następnie Wykonawcy usunięcie stwierdzonych wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- Z chwilą podpisania protokołu na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonych Towarów.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na niego własność Towarów oraz świadczyć Usługi opisane w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się je odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za dostarczone Towary oraz wynagrodzenie za wykonane usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do:

- wykonania projektu technicznego sieci komputerowej zgodnie z wymogami oraz o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia”,

- dostarczenia fabrycznie nowego oraz sprawnego urządzenia o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”,

- zbudowania zgodnie z wykonanym przez niego projektem oraz uruchomienia sieci komputerowej,

- przeprowadzenia prób oraz badań zainstalowanej sieci,

- wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia”, obejmującej m.in. karty gwarancyjne, dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dostarczonego sprzętu, protokołów z przeprowadzonych prób i badań sieci komputerowej oraz certyfikatu na wykonany system okablowania logicznego od producenta systemu

§ 5

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia w terminie do 27.07.2010 r.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 2 w wysokości ...........................................brutto (słownie:......................................................)

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru Towarów/ Usług, w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Kwota wynagrodzenia zostanie wpłacona na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ..........................................................................................

- Za dzień zapłaty Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, że razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela następującej gwarancji na przedmiot Zamówienia:

- system okablowania - 20 lat

- urządzenie aktywne – switch - gwarancja wieczysta,

- Okres gwarancji zaczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Towarów / Usług.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne towarów w okresie trwania gwarancji.

§ 8

WARUNKI SERWISU

- Zamawiający będzie zgłaszał awarie przedmiotu Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od _____do______ telefonicznie lub za pośrednictwem faxu na nr ________.

- Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawie awarii jest ...........................

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię przedmiotu Zamówienia w ciągu 14 dni roboczych.

- W razie zaistnienia okoliczności wydłużających termin usunięcia naprawy ponad czas wskazany w § 8 ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na okres usuwania awarii zamiennego egzemplarza sprzętu o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii powstałych w trakcie eksploatacji sieci i sprzętu w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania, najpóźniej w 14 dniu roboczym, następującym po dniu, w którym otrzymał zgłoszenie. W razie zaistnienia rzeczowej potrzeby Zamawiający usunie awarię również po godzinach urzędowania lub w dniu innym niż roboczy, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia, że usunięcie awarii w miejscu zamontowania sprzętu jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy zepsuty sprzęt do punktu serwisowego.

- Dostarczenie sprzętu do punktu serwisowego oraz jego przywiezienie z powrotem do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają Wykonawcę.

- W przypadku trzykrotnego stwierdzenia awarii i dokonania jej usunięcia w tym samym sprzęcie, wystąpienie kolejnej awarii skutkować będzie obowiązkiem wymiany przez Wykonawcę wadliwego sprzętu na nowy, o co najmniej równych parametrach.

§ 9

ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca może zlecić wykonanie Umowy Podwykonawcom, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody przez wskazania mu na piśmie nazw i dokładnych adresów Podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez Podwykonawców, o których mowa w § 9 ust. 3, postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

- W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 2, strony wyłączają zastosowanie uprawnienia Podwykonawców do dochodzenia roszczenia o wynagrodzenie od Zamawiającego.

§ 10

OPÓŹNIENIE WYKONAWCY

- Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie, niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego na piśmie, określając prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy termin na wykonanie Umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej.

§ 11

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu Zamówienia – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu kreślonego w § 5.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każda ze stron, niezależnie od uprawnień wskazanych w pozostałych paragrafach Umowy, przysługujących jej w związku z naruszeniem Umowy przez drugą Stronę, może odstąpić od niej, informując o tym na piśmie drugą Stronę, w razie gdy:

- wobec drugiej Strony wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;

- upłynie 6 miesięcy od daty zawieszenia realizacji niniejszej Umowy na skutek wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie działanie Siły Wyższej.

- po ustaniu Siły Wyższej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania Umowy.

§ 13

POUFNOŚĆ

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawcy nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.

- Wykonawcy nie wolno, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 13 ust. 1 w innych celach niż wykonanie Umowy.

§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych między nimi na tle wykonywania niniejszej umowy. Roszczenie skierowane na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem trybu polubownego uznane zostanie prawnie jako przedwczesne.

- W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 30 dni od daty wszczęcia negocjacji każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu polubownego lub sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego, chyba, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują właściwość wyłączną innego sądu.

§ 15

PRZEPISY KOŃCOWE

- Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji Umowy.

- W zakresie nieuregulowanym Umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający								Wykonawca

..............................................					        ..............................................

IZP 3431-21/10								Załącznik nr 8

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW / USŁUG

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz wykonanych (co najmniej  dwóch instalacji logicznych objętych zakresem przedmiotu zamówienia),, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw / usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

| Lp. | Odbiorca | Data wykonania | Przedmiot wykonanej usługi / dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy / usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10 								 Załącznik nr …

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

| L.p. | Imię i nazwisko /Nazwa podmiotu | Tel. kontaktowe, fax | Kwalifikacje / Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- wymagane jest posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii

Do wykazu należy dołączyć:

1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

IZP 3431-21/10 				 				Załącznik nr …

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................			Data .......................

OŚWIADCZENIE ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania (posiadanie, przez co najmniej dwóch pracowników certyfikatów uprawniających do wykonania instalacji w zaproponowanej w ofercie technologii).

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)