# Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych, rok produkcji nie starszy niż 2020.

1.2  Szczegółowy opis urządzeń zawierają załączniki nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki gwarancji i serwisu.

1.3 Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby medyczne wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. -  Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).

1.4 Przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie Polski, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. -  Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.). Dokumenty te muszą być odpowiednie w zależności od klasyfikacji wyrobu medycznego, przez cały okres realizacji umowy.

1.5 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

1.6 Wykonawca dokona montażu i uruchomienia urządzeń oraz przeszkoli personel w zakresie jego obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia, a także przekaże niezbędne dokumenty (karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, itp.).

1.7 Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia sprzętu chyba, że producent udziela gwarancji na dłuższy okres, wtedy okres gwarancji Wykonawcy jest tożsamy z okresem gwarancji producenta.

1.8 Dostawy będą potwierdzane podpisanym przez obie strony protokołem odbioru sprzętu.

1.9 Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia na minimalny okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia urządzenia chyba, że producent udziela gwarancji na dłuższy okres, wtedy okres gwarancji Wykonawcy jest tożsamy z okresem gwarancji producenta.

1.10. Zamawiający  będzie  zgłaszał  reklamacje  jakościowe  niezwłocznie  po  ujawnieniu  wady. Reklamacje  składane będą Wykonawcy drogą pisemną lub elektroniczną lub telefoniczną przez upoważnionego pracownika  Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić otrzymanie reklamacji informacją zwrotną.

1.11 Naprawy gwarancyjne sprzętu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy.

1.12 W  przypadku  naprawy  sprzętu  w  siedzibie  Zamawiającego,  całkowity  czas  naprawy  nie przekroczy  24  godzin  roboczych,  obejmujących  czas  od  momentu  rozpoczęcia  naprawy  przez specjalistów Wykonawcy, do  momentu przywrócenia funkcjonalności sprzętu w infrastrukturze Zamawiającego.

1.13 W	przypadku 	niemożności	naprawy   sprzętu	w	siedzibie	Zamawiającego, w wyżej wymienionym 24 – godzinnym czasie naprawy, Wykonawca wymieni sprzęt na jednostkę zastępczą o  funkcjonalności  maksymalnie  zbliżonej i  nie  mniejszej  od wymienianej. Sprzęt  podlegający naprawie zostanie przekazany do siedziby Wykonawcy w celu usunięcia awarii.

1.14 Naprawa w siedzibie Wykonawcy nie przekroczy standardowo 14 dni roboczych, w którym to terminie Wykonawca zwróci naprawiony sprzęt i odbierze jednostkę zastępczą.

1.15 W uzasadnionych przypadkach, związanych z brakiem dostępności u producenta odpowiednich elementów  serwisowych, czas naprawy może ulec wydłużeniu zawsze na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy.

1.16 W  przypadku  niemożności dokonania naprawy w  siedzibie Wykonawcy w  standardowym terminie  14  dni  roboczych  z  powodów  opisanych  w  poprzednim  punkcie  Wykonawca  może zastosować wydłużony termin  naprawy, nie  przekraczający jednak 30  dni roboczych, podczas których Zamawiający ma zapewnione wykorzystanie sprzętu zastępczego.

1.17 W przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie standardowym lub wydłużonym Wykonawca dostarczy nowy egzemplarz sprzętu z nową kartą gwarancyjną.

1.18 Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

2. Warunki gwarancji i serwisu:

2.1 Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji (24 / 36 miesięcy) dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp.

2.2 Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia - max. 24 godziny.

2.3 W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 24 godziny - Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do dostarczenia urządzenia zastępczego - takiego samego typu - na czas trwania naprawy. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów.

2.4 W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.

2.5 Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju.

2.6 Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia  - wymiana elementu lub podzespołu na nowy.

2.7 Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - min. 10 lat od daty dostawy.

2.8 Serwis pogwarancyjny na terenie Polski – Wykonawca zobowiązany jest wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw pogwarancyjnych (adres, telefon, e-mail).

2.10 Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim, certyfikaty, itp.

2.11 Montaż w siedzibie Zamawiającego.

2.12 Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w siedzibie Zamawiającego w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem.

3. Specyfikacja techniczna (zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych) – Załącznik nr 2 do SIWZ.